鄂州市安全生产委员会文件

鄂州安字〔2023〕9号

市安委会关于印发《鄂州市重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》的通知

各区、葛店经开区、临空经济区安委会，市安委会各专业委员会，市安委会各成员单位，有关企业：

《鄂州市重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

鄂州市安全生产委员会

2023年5月9日

鄂州市重大事故隐患专项排查整治2023行动

实 施 方 案

根据《全国重大事故隐患专项排查整治2023行动总体方案》和《全省重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》要求，结合我市实际，制定《鄂州市重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》。

一、总体要求

深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主，严格落实国务院安委会十五条硬措施、湖北省二十条铁办法和《湖北省生产经营单位主要负责人安全生产职责清单指引》《湖北省生产经营单位全员安全生产责任清单指引》，全面落实企业主体责任、部门监管责任和地方党政领导责任，以风险、隐患和事故为导向，聚焦非煤矿山、危险化学品、交通运输、建筑施工、特种设备、消防、燃气、医院、民政福利、工贸等重点行业领域，聚焦重大危险源、危险作业、危险化学品安全管理缺陷和违章操作、违章指挥、违反劳动纪律“三违”行为，以强有力精准严格的执法行动，切实提升发现问题解决问题的强烈意愿和能力水平，切实提升风险隐患排查整改质量，切实提升基层安全基础管理工作水平，着力从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题，推动安全生产治理模式向事前预防转型，坚决守牢安全发展底线，以高水平安全保障高质量发展。

二、工作目标

重大事故隐患整改率100%，各类安全生产事故得到有效控制，无较大及以上事故，不发生社会影响较大的安全生产事件。

生产经营单位：全面摸清并动态掌握本单位重大事故隐患底数，企业主要负责人严格履行安全生产法定职责，企业员工落实安全生产岗位责任，员工教育培训、岗位风险隐患排查等自主管理活动参与率100%，三种人员持证率100%，企业排查整改重大事故隐患质量明显提高。

行业监管部门：全面摸清并动态掌握行业领域重大事故隐患底数，精准严格执法，行业部门安全管理体系100%建立，“三管三必须”100%覆盖，履职清单100%落实，发现问题和解决问题的意愿和能力水平显著增强。

地方党委政府：全面摸清并动态掌握本地区重大事故隐患底数并系统治理施策，各级党委政府及其工作部门安全管理体系100%建立，“党政同责、一岗双责”100%覆盖，履职清单100%落实，统筹发展和安全能力进一步增强，领导安全生产工作水平显著提升，重大风险防控取得明显成效。

三、主要任务

（一）落实企业安全生产主体责任

1.以“五个满足”为出发点，严格企业安全生产条件。（1）企业合规经营应具备法律法规规定的安全生产条件，重点突出“五个满足”：安全投入满足安全生产要求；生产经营场所、设施设备、生产工艺、安全生产管理机构和人员、从业人员教育培训、特种作业人员相关资格等满足安全生产法律法规和标准要求；为从业人员提供的劳动防护用品满足岗位要求；事故应急救援预案满足突发事件应对处置要求；矿山、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品等单位满足法律法规安全生产许可要求。

2.以“我的岗位我负责”为核心点，明确企业各层级责任人责任。（1）企业主要负责人包括法定代表人、实际控制人、实际负责人，是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责；（2）企业分管安全生产的负责人协助主要负责人履行安全生产职责，其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责；（3）主要技术负责人有安全生产技术决策和指挥权，对安全生产技术方案承担直接责任；（4）车间（区、工段、队）、生产班组主要负责人是本层级安全生产第一责任人，对本层级的安全生产全面负责，确保安全生产法律法规、规章标准和本单位安全生产规章制度在本层级的实施；（5）企业从业人员是本岗位安全生产直接责任人，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从安全生产管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

3.以“七个一次”为切入点，推动落实企业主要负责人第一责任人责任。（1）企业主要负责人要亲自部署、参与本单位的排查整治工作，按照《安全生产法》《湖北省安全生产条例》等法规规定以及“两个清单”职责要求，健全“一个体系”、编制“三个清单”、落实“七个一次”工作要求。（2）“一个体系”即全员安全生产责任体系；（3）“三个清单”即全员安全生产责任清单、企业各分管负责人安全生产职责清单和本次专项行动工作清单；（4）“七个一次”工作要求，即高危行业领域企业每个月至少带班检查1次安全生产工作；每季度至少带队检查1次本单位重大事故隐患排查整治情况并组织专题研究；每年至少主持召开1次安全生产总结表彰及工作部署会议；每年向职工大会或职工代表大会作1次安全生产工作述职；每年组织签订1次全员岗位安全生产责任书或承诺书；每年至少组织1次安全生产知识专题培训、带头讲安全生产辅导课；每年至少组织1次安全生产应急救援演练，并根据演练情况对应急预案进行针对性强、可操作、流程清晰的全面修订。

4.以“七个必须”为结合点，有效组织开展常态化安全教育。（1）企业要加强安全生产法律法规和规章制度学习宣传，把“隐患就是事故”“违章就是犯罪”“安全就是效益”和“我的岗位我负责、我的安全我珍惜”等理念贯穿教育培训各环节，培育践行以“思想自觉、管理自主、行为自律”为核心内容的安全文化，提升安全生产管理能力和水平。（2）要严格落实“七个必须”，即包括外来施工作业、劳务人员、实习见习人员等在内的从业人员必须经安全教育培训且考核合格方能上岗作业；离岗六个月以上或者换岗的从业人员，上岗前必须重新进行相应的教育培训；主要负责人和安全生产管理人员必须达到从业技能要求并通过考核，特种作业人员必须持证上岗；企业主要负责人必须带头学习并组织全体员工掌握本行业领域重大事故隐患判定标准或重点检查事项；新技术、新工艺、新装备和新材料投入使用前，相关岗位人员必须进行岗前培训；上岗作业前必须告知作业区域的主要风险点、防范和事故应急措施，有针对性的做好安全交底；必须定期进行事故警示教育，及时汲取国内外、省内外发生的典型事故教训。

5.以“一图一牌三清单”为着力点，全面开展安全风险辨识和事故隐患排查治理。（1）企业承担事故隐患排查治理的主体责任，其主要负责人是本单位事故隐患排查治理的第一责任人，建立健全安全风险分级管控和事故隐患排查治理制度，落实专人专班负责具体工作。（2）对安全风险进行分类和评估，确定安全风险等级，建立“一图、一牌、三清单”，即企业安全风险“红橙黄蓝”空间分布图、安全风险告知牌和风险管控责任清单、风险管控措施清单、应急处置措施清单。（3）组织细化企业各层级排查整治责任分工和工作要求，发动全员包括车间班组一线员工积极开展隐患自查自改。（4）对工艺系统、基础设施、技术装备、作业环境、防控手段等方面进行实时监控和日常排查，建立问题隐患清单和销号制度，实行闭环管理。（5）可聘请专家或技术服务机构开展帮扶指导，切实提高隐患排查和整治的质量。

6.以“三个确认”为关键点，加强危险作业安全管理。（1）进行电气焊等动火、有限空间、盲板抽堵、吊装、动土、断路作业、高处作业、临时用电以及临近高压输电线路、输油（气）管道、爆破、建（构）筑物拆除、装卸等作业以及其他危险作业时，安排专人进行现场监护，做好“三个确认”，即确认现场作业条件以及作业人员资格、身体状况及劳动保护用品配备情况，确认安全防范设备、应急救援装备配备情况，确认统一指挥和管理人员，确保作业人员安全。（2）加强危险作业人员岗前教育，严禁未经安全培训合格、未取得相关证书的人员在特种作业岗位上岗作业。（3）严格履行审批手续，督促作业人员严格遵守安全操作规程，进行现场安全风险辨识评估，制定作业方案和应急处置方案，向作业人员书面说明危险因素、作业要求和应急措施，对危险作业票证进行现场查验。（4）发现危及人身安全等紧急情况时，采取应急措施，停止作业并撤出人员。（5）凡招录不具备作业资格人员从事危险和特种作业的生产经营单位，一律按照法律法规上限处理。

7.以“把好五关”为突破点，加强和规范外包外租安全管理。（1）企业要重视和加强协力安全管理，严格把好“五关”。把好入口关，认真审查承包单位及人员的资质和能力；把好合同关，签订安全生产管理协议，或者在相关协议中约定各自的安全生产管理职责，书面告知发包项目、出租场所的基本情况和安全生产要求，统一协调管理承包方、承租方安全生产工作；把好培训关，督促承包、承租单位结合实际开展有针对性的安全教育培训；把好现场关，定期进行安全检查，督促承包方、承租方及时消除事故隐患，安全交底必须在现场进行；把好监督关，强化过程安全风险管控。（2）针对本企业生产经营项目、场所外包外租（包括委托、合作等类似方式）情况组织开展1次全面排查，发现安全问题及时督促整改。

8.以提升企业本质安全为落脚点，强化安全生产现场管理。（1）深入推进现场安全管理工作，强化危险源、危险作业、危险化学品等“三危”风险和工作现场运行过程中动态变化的风险管控，紧盯作业现场油漆喷涂作业、动火作业、高空作业、密闭空间作业、吊装作业等关键环节，外委施工、检维修作业、限电停限产等重点事项，加强安全自查。（2）大力开展以现场整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全为内容的“6S”管理活动，创造有利于员工作业的优良工作环境，减少浪费、节约成本，提高工作效率，提高安全保障系数，提升员工素养，形成全员改善、自主管理的良好氛围，建立良好的安全文明生产秩序，有效提升企业本质安全水平。

（二）落实部门安全生产监管责任

1.相关部门依法履行安全监督管理职责。（1）应急管理和自然资源、交通运输、经济和信息化、文化和旅游、农业农村、住房和城乡建设、水行政、市场监督管理等负有安全生产监督管理职责的部门，根据法律、法规和本级人民政府的规定，在各自职责范围内，依法对相关行业领域的安全生产工作实施综合管理和专项监督管理。（2）有关部门要建立标准化企业动态监管和抽查检查工作机制，督促检查生产经营单位落实安全生产主体责任，推动企业强化重大安全风险的管控。（3）市安委会各有关成员单位迅速制定印发本部门专项整治行动工作方案与专项整治方案，采取多种方式到企业开展宣传解读，要结合事故教训，明确本次整治的重点事项。（4）各地各有关部门要集中对监管执法人员开展安全生产专题培训，重点学习重大事故隐患判定标准、重点执法检查事项及相关法律法规标准，提高专业素养和法治水平。

2.精准严格执法，提升监管效能。（1）各有关部门要运用“四不两直”、明查暗访、异地执法、交叉互检等工作方式，依托“互联网+监管”等信息手段，实施精准执法有效监管。（2）对企业自查出的重大事故隐患，已按规定报告并正在采取有效措施消除的，依法不予行政处罚。对排查整治不力导致重大事故隐患依然存在或发生事故的，要依法从严对企业和企业主要负责人实行“一案双罚”；重大事故隐患长期存在并多次受到处罚的，依法予以关闭并落实企业主要负责人行业禁入规定；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任，严禁以罚代管、罚而不管。（3）专项行动期间，各有关部门要围绕专项整治行动重点检查事项，开展业务大培训、示范执法、案卷评议、集中联合执法、交叉执法、模拟执法等活动，每季度在政务网站或主流媒体公布安全生产典型执法案例，持续推行行政执法“三项制度”,规范执法行为，提高执法效率。

3.建立帮扶机制，做好企业指导服务。（1）各有关部门要组织专家团队，动员部署评价机构、培训机构、安责险承保机构等，为企业提供技术支撑和帮扶指导。（2）要发挥安责险保险事故预防技术服务中介桥梁作用，以高危企业为重点，组织开展安全专家会诊、组团服务、送教上门等社会化服务。（3）承担安全评价、认证、检测、检验职责的合规机构建立并实施服务公开和报告公开制度，对其作出的安全评价、认证、检测、检验结果的合法性、真实性负责，不得租借资质、挂靠、出具虚假报告。（4）各有关部门要对企业“三项岗位人员”、高危行业企业主要负责人开展“两个清单”为重要内容安全管理能力考核，对电焊等特种作业岗位，做好培训和考核发证服务；对特殊工种岗位进行核查，严厉打击无证、假证上岗。

4.加强安全生产科技支撑。（1）各有关部门要统筹支持企业强化安全生产领域技术研发，引导和支持企业推广应用先进、高效、可靠、实用的安全生产技术与产品，提高科技保障水平。（2）在非煤矿山、危化品、金属冶炼、民用爆炸物品、建筑施工等高危行业领域大力推广成熟、先进、适用的安全科技成果，深入开展“机械化换人、自动化减人、信息化少人、智能化无人”行动，推动跨部门、跨地区数据资源共享共用，引导高危行业领域企业开展基于信息化的风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设，提升重大危险源监测、隐患排查、风险管控、应急处置等预警监控能力。

5.建立倒查机制严格问责问效。（1）各地区、各有关部门要建立安全监管执法责任倒查机制，严格执行“谁检查、谁签名、谁负责”，对明明有问题却查不出或查出后跟踪整改不到位导致发生事故的，严肃追责问责，构成犯罪的移送司法机关追究刑事责任。

（三）落实地方党委政府领导责任。

1.牢固树立安全红线意识。（1）各地要结合全党学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织开展新一轮覆盖全行业、全领域、全链条、全岗位的研学习近平总书记关于安全生产重要论述和“十五条硬措施”宣传教育活动，并将十堰“6·13”、随州“8·12”灾害事故、郑州“7·20”暴雨灾害等警示教育纳入领导干部学习培训内容。（2）切实统筹好发展和安全，推动在规划编制、项目准入等初始环节把好安全关，不得降低安全门槛，自觉担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。（3）政府及部门新任领导干部组织专题培训、进行履责谈话。

2.全面做好专项整治动员部署。（1）各地要迅速制定本地区专项行动工作实施方案，政府主要负责同志要亲自组织召开专题会议进行动员部署，推进落实分工负责，按照“属地管理、分级管理”、“三管三必须”、“谁主管、谁审批、谁负责”的原则和要求，依法组织制定负有安全生产监督管理职责部门的安全生产权力和责任清单，实行监管全过程失职追责和尽职免责。（2）专项整治期间，党委政府主要负责同志要定期听取工作进展情况汇报，督促推动跨行业领域重大事故隐患排查整治；政府其他负责同志督促分管部门单位做好排查整治工作。

3.健全完善工作机制。（1）各地要建立健全专项行动组织领导、常态化督导检查、政府购买服务、安全风险分析、重大事故隐患排查整改财力人力保障等机制。（2）督促有关部门推动企业保障重大事故隐患排查整改费用，对重点问题隐患加大政府治理资金支持力度，推进实施物防技防等安全生产工程治理措施。（3）健全区、乡镇（街道）基层安全监管体制，大力配备专兼职技术检查员，着力解决监管执法队伍“人少质弱”问题，切实提升重大事故隐患查处能力。（4）党委政府主要负责同志至少开展1次专项行动工作现场督导；分管负责同志按照职责分工，定期组织开展分管行业领域重大风险分析研判、督导检查以及重大事故隐患挂牌督办等工作。（5）建立事故警示、典型示范现场会制度，每季度分析安全风险现状制定防范应对措施，加强对涉及公众出行、文化旅游、大型活动、城市运行等重点领域和重要活动、重要节点安全风险提示。

4.严格奖惩加大问责问效力度。（1）市安委会将成立督导组，对各地各部门专项行动工作开展情况进行督导检查和考核巡查，并汇总有关情况上报市委市政府。（2）对专项整治工作不力的地方和部门，予以约谈、通报批评，情况严重的按规定予以问责处理。（3）对于专项行动期间，发生较大及以上或影响恶劣事故的案件，实施“一案三查”，对涉案企业、主要负责人、安全管理人员安全生产责任落实情况，地方属地、部门责任落实情况以及隐患排查责任落实情况进行调查，依法依规追究相关责任人责任。（4）各地要根据省市统一部署要求，及时将排查出的重大事故隐患上报到省市统计数据信息系统。

5.广泛发动宣传营造氛围推动全社会共同监督。（1）大力推动专项行动宣传，组织开展好“安全生产楚天行”、全国“安全生产月”、“11·9”消防宣传日等专题活动。（2）在媒体平台开展安全生产宣传教育和应急演练于一体的“五进”活动，发挥“大喇叭”“村村响”作用，打通公共安全宣传“最后一公里”。

四、组织领导

市政府主要领导为全市重大事故隐患专项排查整治2023行动工作第一责任人，领导班子成员负责分管领域的安全生产专项整治工作。在市委市政府领导下，成立市重大事故隐患专项排查整治2023行动领导小组。

（一）领导小组

1.领导小组组长、副组长：组长由市政府分管安全生产工作的副市长担任；副组长由市政府副秘书长和市安委办主任担任。

2.领导小组成员：市教育局、市经信局、市公安局、市自规局、市生态环境局、市住建局、市交通运输局、市农业农村局、市水利和湖泊局、市商务局、市文旅局、市民政局、市卫健委、市应急局、市市场监管局、市发改委、市消防救援支队、市邮政管理局等单位主要负责同志。

领导小组下设“鄂州市重大事故隐患专项排查整治2023行动办公室”，设在市应急管理局（市安委办）；市安委办主任兼任领导小组办公室主任。

（二）主要职责

1.领导小组职责。落实市委市政府关于重大事故隐患专项排查整治2023行动的工作要求，统一组织领导全市重大事故隐患专项排查整治2023行动各项工作，统筹协调全市重大事故隐患专项排查整治2023行动中发现的重大问题，指导和督促各地、各部门开展全市重大事故隐患专项排查整治2023行动。

2.领导小组办公室职责。承担全市重大事故隐患专项排查整治2023行动的具体日常工作，负责贯彻落实领导小组的各项工作要求，提出需要由领导小组研究解决的问题和相关建议；协调解决专项行动中的具体问题。加强定期调度，及时通报各地、各有关部门专项整治工作推进情况；承办领导小组交办的其他事项。

3.建立工作制度。市安委办建立联络员、工作通报、约谈督办、警示建议和巡查考核制度。各区、葛店开发区、临空经济区安委办，以及相关部门要确定一名联络员，负责日常工作联系，交流相关信息。每月5日前，各地、各有关单位向市安委办报送上月工作推进情况。市安委会办公室不定期组织督导检查，并将专项行动纳入年度目标考核重要内容。

（三）实施方式

1.市安委会统筹抓总。在市政府领导下，市安委办牵头、协调全市重大事故隐患专项排查整治2023行动。盯紧整治工作的三个层面、19个重点内容、56项具体工作，深化系统治理和综合治理，坚持市、区、乡、村（社区）和各类企业同步发力、同步推进、同步落实。

2.专委会分线分行业抓落实。各有关部门要进一步增强责任感、使命感、紧迫感，分兵把守、齐抓共管，特别是负有安全监管职责的有关部门要以顽强的斗争精神、过硬的素质能力及时发现并彻底整改企业的重大事故隐患及非法违规问题，坚决整治安全监管执法“宽松软虚”，通过精准严格的监管执法倒逼企业主体责任落实。

3.各区、开发区属地抓具体。地方党委政府要牢固树立安全红线意识，落实好属地领导责任，严格“党政同责、一岗双责”，切实加强对排查整治工作的组织领导，主要负责人和分管负责人要亲自带头抓，深入基层调查研究，统筹推动各项工作，为排查整治取得实效提供坚实保障。

4.企业自主管理自查自改。各地区、各有关部门要督促企业主要负责人全面落实安全生产法规定职责，中央及省属、市属企业也要认真制定专项整治方案，各类生产经营单位要开展全员、全方位、全过程的安全生产自查自改活动，建立安全风险和隐患清单，落实风险管控和隐患整改措施，报送各区安全生产监督管理职责部门和行业管理部门。

四、时间安排

我市此次专项行动，从2023年5月5日起，至2023年12月结束，分为四个阶段开展：

（一）动员部署（2023年5月20前）。市安委办5月12日前制定印发专项行动实施方案，召开专题会议动员部署。各区（开发区）、市安委会有关成员单位要细化方案，做好专项行动具体布置。

（二）企业自查自改和部门帮扶（2023年5月下旬至8月底）。企业认真开展自查自改，建立安全生产重大事故隐患台账。各地区、各有关部门对重点地区、重点企业开展帮扶，完成安全执法队伍专题培训。组织开展好“安全生产月”活动。

（三）部门精准执法（2023年9月至11月）。相关部门聚焦安全生产重大事故隐患和重点检查事项，聚焦第一责任人履职情况，深入企业、一线开展精准执法检查，严查各类非法违法和违规违章行为。通过差异化的执法处罚措施强化政企互信，推动企业真查真改并按规定主动报告重大事故隐患。

（四）总结提高（2023年12月）。全面总结专项行动取得的成效，系统梳理好经验、好做法，积极推动互学互鉴，不断完善安全生产制度措施，健全完善长效工作机制。

五、工作要求

（一）强化组织领导。各地区、各有关部门和单位要高度重视专项行动，明确有关负责同志牵头抓总，结合本地区、本行业领域实际情况适当调整完善排查整治内容，进一步细化责任分工，建立健全工作机制，确保专项行动取得实效。各地、各部门党政主要负责同志要认真贯彻落实中央和省委省政府、市委市政府决策部署，亲自谋划、亲自部署，分管领导要具体推动、狠抓落实，集中骨干力量组织开展好本地区、本行业领域安全生产专项整治，把全部工作落实到党政部门、监管部门和每个企业、每个班组、每个员工,务求取得扎扎实实的工作成效。

（二）强化问题整改。把督促企业自查自改作为专项行动的重要内容来抓。坚持边整边改、整改结合，标本兼治、重在治本，对整治中发现的问题隐患，第一时间责令限期整改，能尽快整改的立即整改；一时无法彻底整改的，严格落实防控措施，跟踪督促在限定时间内整改到位，确保万无一失。在此基础上，突出专业性、针对性、精准性，研究治本措施，建立健全工作长效机制，巩固整治成果。发现不符合国家和地方标准、存在重大风险隐患、有违法违规生产经营行为的企业，按照相关法律法规从严从快处理，防止风险累积、酿成事故。

（三）强化舆论宣传。各区各部门要充分发挥媒体作用，采取多种形式,对市委市政府开展专项整治行动进行广泛宣传，形成全社会深入开展专项整治行动的浓厚氛围。加强社会监督和舆论监督，建立举报奖励机制，引导企业职工和社会群众积极参与专项行动，举报各类事故隐患和违法违规行为，形成全社会齐抓安全生产的高压态势，推动全市安全生产形势稳定向好。

请各地、各有关部门于2023年5月18日前将专项行动方案及动员部署情况报送市安委会办公室，并将贯彻落实情况分别于2023年8月15日、2023年12月15前报送市安委会办公室。有关行业领域正在开展的专项整治和治理行动按既定方案推进。

市安委办联系人:邓炜兴；电话:027-60698088；电子邮箱:785368867@qq.com。

附件：1.全省重大事故隐患专项排查整治2023行动进展情况调度表

2.各重点行业领域重大事故隐患判断标准

附件1

全省重大事故隐患专项排查整治2023行动

进展情况调度表

市（州）（区、市、县）                        时间：2023年   月   日

| 总体 情况 | 1 | 企业自查发现的重大事故隐患（ 个） |  | 2 | 企业自查发现重大事故隐患中 已完成整改的（ 个） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 部门检查发现的重大事故隐患（ 个） |  | 4 | 部门检查发现重大事故隐患中 已完成整改的（ 个） |  |
|  | 5 | 政府挂牌督办的重大事故隐患（ 个） |  | 6 | 挂牌督办重大事故隐患中已完成整改的（ 个） |  |
| 对企业 自查自改进行抽查检查情况 | 1 | 部门抽查检查的企业总数（家） |  | 2 | 企业主要负责人未按要求亲自研究排查整治工作（ 家） |  |
|  | 3 | 企业主要负责人未带队检查（家） |  | 4 | 企业未制定分管负责人职责清单（ 家） |  |
|  | 5 | 企业未依法建立安全管理机构和配足安全管理人员（家） |  | 6 | 电焊等特种作业岗位人员无证上岗作业（ 家） |  |
|  | 7 | 外包外租安全管理混乱（ 家） |  | 8 | 未按规定开展应急演练、员工不熟悉逃生出口（ 家） |  |
| 部门 精准 严格 执法 情况 | 1 | 帮扶指导重点市、县（ 个次） |  | 2 | 帮扶指导重点企业（ 家次） |  |
|  | 3 | 行政处罚（ 次，万元） |  | 4 | 企业和企业主要负责人“一案双罚”（ 次） |  |
|  | 5 | 移送司法机关（ 人） |  | 6 | 责令停产整顿（ 家） |  |
|  | 7 | 曝光、约谈、联合惩戒 企业（ 家） |  | 8 | 公布典型执法案例（ 个），其中危险作业罪案例（ 个） |  |
|  | 9 | 责任倒查追责问责（ 人） |  | 10 | 约谈通报有关地区及部门（ 次） |  |
| 党委 政府 组织 领导 情况 | 1 | 市、县党委政府分别组织专题学习安全生产十五条硬措施（ 次） |  | 2 | 市、县党委政府主要负责同志分别专题研究（ 次） |  |
|  | 3 | 市、县政府负责同志分别现场督导检查（ 次） |  | 4 | 市、县安委会成员单位负责同志分别到企业宣讲（ 次） |  |
|  | 5 | 举报奖励（ 万元），其中匿名举报查实奖励（ 万元） |  | 6 | 是否在省级主流媒体播放安全生产专题栏目 |  |
|  | 7 | 市县两级配备专兼职技术检查员数量（ 人） |  | 8 | 组织开展考核巡查督导检查（ 次） |  |

注：1.省安委办对各地区工作进展情况进行月度调度。调度表自6月份开始上报，每月1日前上报截至上月末的累计情况。

2.调度表内容应围绕专项排查整治工作并对照方案具体要求如实填报，特别是对企业自查情况进行抽查检查时，要深挖细查，查出真问题。如：电焊等人员无证上岗作业，既要通过现场检查发现问题，也要通过对企业动火等特种作业存单进行检查核实来发现问题；外包外租管理混乱，是指符合以下情形之一的：承包承租方不具备安全生产条件、未取得相应资质，双方未签订安全生产协议，安全生产管理职责不清，未纳入本企业统一管理。

3.调度表中明确提出市（州）、（市、区、县）两级的有关事项需要分开进行统计上报。

附件2

各重点行业领域重大事故隐患判断标准

一、《煤矿重大事故隐患判定标准》中华人民共和国应急管理部令第4号，自2021年1月1日起施行。

二、国家安全监管总局关于印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》和《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知（安监总管三〔2017〕121号），2017年11月13日印发。

三、国家矿山安全监察局关于印发《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》的通知（矿安〔2022〕88号），自2022年9月1日起施行。

四、《工贸企业重大事故隐患判定标准》中华人民共和国应急管理部令第10号，自2023年5月15日起施行。《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监总管四〔2017〕129号）同时废止。

五、住房和城乡建设部关于印发《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》的通知（建质规〔2022〕2号）， 2022年4月19日印发。

六、《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）于2018年7月1日起正式实施。

七、水利部关于印发《水利工程生产安全重大事故隐患判定标准（试行）》的通知（水安监〔2017〕344号）。

八、交通运输部办公厅印发《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》的通知（交办海〔2017〕170号），自2018 年1月1日起施行。

九、交通运输部办公厅关于印发《危险货物港口作业重大事故隐患判定指南》的通知（交办水〔2016〕178号），2016年12月19日印发。

十、农业农村部关于印发《渔业船舶重大事故隐患判定标准（试行）》的通知（农渔发〔2022〕11号），2022年04月02日印发。

十一、农业农村部办公厅关于印发《农机安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（农办机〔2022〕7号），2022年6月24日印发。

十二、国家能源局综合司关于印发《重大电力安全隐患判定标准（试行）》的通知（国能综通安全〔2022〕123号），2022年12月29日印发。

目   录

- 1、煤矿重大事故隐患判定标准…………………………………23

- 2、化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）…………………………………………………35

3、烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）……………………………………………………………37

4、金属非金属矿山重大事故隐患判定标准……………………39

5、工贸企业重大事故隐患判定标准……………………………50

6、房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）60

7、重大火灾隐患判定方法（GB35181-2017）…………………65

8、水利工程生产安全重大事故隐患判定标准（试行）………76

9、水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）…………………98

10、危险货物港口作业重大事故隐患判定指南………………102

11、渔业船舶重大事故隐患判定标准（试行）………………108

12、农机安全生产重大事故隐患判定标准（试行）…………109

13、重大电力安全隐患判定标准（试行）……………………110

煤矿重大事故隐患判定标准

第一条　为了准确认定、及时消除煤矿重大事故隐患，根据《中华人民共和国安全生产法》和《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令第446号）等法律、行政法规，制定本标准。

第二条　本标准适用于判定各类煤矿重大事故隐患。

第三条　煤矿重大事故隐患包括下列15个方面：

（一）超能力、超强度或者超定员组织生产；

（二）瓦斯超限作业；

（三）煤与瓦斯突出矿井，未依照规定实施防突出措施；

（四）高瓦斯矿井未建立瓦斯抽采系统和监控系统，或者系统不能正常运行；

（五）通风系统不完善、不可靠；

（六）有严重水患，未采取有效措施；

（七）超层越界开采；

（八）有冲击地压危险，未采取有效措施；

（九）自然发火严重，未采取有效措施；

（十）使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺；

（十一）煤矿没有双回路供电系统；

（十二）新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间，在改扩建的区域生产，或者在其他区域的生产超出安全设施设计规定的范围和规模；

（十三）煤矿实行整体承包生产经营后，未重新取得或者及时变更安全生产许可证而从事生产，或者承包方再次转包，以及将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包；

（十四）煤矿改制期间，未明确安全生产责任人和安全管理机构，或者在完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证和营业执照；

（十五）其他重大事故隐患。

第四条　“超能力、超强度或者超定员组织生产”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：

（一）煤矿全年原煤产量超过核定（设计）生产能力幅度在10%以上，或者月原煤产量大于核定（设计）生产能力的10%的；

（二）煤矿或其上级公司超过煤矿核定（设计）生产能力下达生产计划或者经营指标的；

（三）煤矿开拓、准备、回采煤量可采期小于国家规定的最短时间，未主动采取限产或者停产措施，仍然组织生产的（衰老煤矿和地方人民政府计划停产关闭煤矿除外）；

（四）煤矿井下同时生产的水平超过2个，或者一个采（盘）区内同时作业的采煤、煤（半煤岩）巷掘进工作面个数超过《煤矿安全规程》规定的；

（五）瓦斯抽采不达标组织生产的；

（六）煤矿未制定或者未严格执行井下劳动定员制度，或者采掘作业地点单班作业人数超过国家有关限员规定20%以上的。

第五条　“瓦斯超限作业”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：

（一）瓦斯检查存在漏检、假检情况且进行作业的；

（二）井下瓦斯超限后继续作业或者未按照国家规定处置继续进行作业的；

（三）井下排放积聚瓦斯未按照国家规定制定并实施安全技术措施进行作业的。

第六条　“煤与瓦斯突出矿井，未依照规定实施防突出措施”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：

（一）未设立防突机构并配备相应专业人员的；

（二）未建立地面永久瓦斯抽采系统或者系统不能正常运行的；

（三）未按照国家规定进行区域或者工作面突出危险性预测的（直接认定为突出危险区域或者突出危险工作面的除外）；

（四）未按照国家规定采取防治突出措施的；

（五）未按照国家规定进行防突措施效果检验和验证，或者防突措施效果检验和验证不达标仍然组织生产建设，或者防突措施效果检验和验证数据造假的；

（六）未按照国家规定采取安全防护措施的；

（七）使用架线式电机车的。

第七条　“高瓦斯矿井未建立瓦斯抽采系统和监控系统，或者系统不能正常运行”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：

（一）按照《煤矿安全规程》规定应当建立而未建立瓦斯抽采系统或者系统不正常使用的；

（二）未按照国家规定安设、调校甲烷传感器，人为造成甲烷传感器失效，或者瓦斯超限后不能报警、断电或者断电范围不符合国家规定的。

第八条　“通风系统不完善、不可靠”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：

（一）矿井总风量不足或者采掘工作面等主要用风地点风量不足的；

（二）没有备用主要通风机，或者两台主要通风机不具有同等能力的；

（三）违反《煤矿安全规程》规定采用串联通风的；

（四）未按照设计形成通风系统，或者生产水平和采（盘）区未实现分区通风的；

（五）高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的任一采（盘）区，开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采（盘）区，未设置专用回风巷，或者突出煤层工作面没有独立的回风系统的；

（六）进、回风井之间和主要进、回风巷之间联络巷中的风墙、风门不符合《煤矿安全规程》规定，造成风流短路的；

（七）采区进、回风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风，或者采用倾斜长壁布置，大巷未超前至少2个区段构成通风系统即开掘其他巷道的；

（八）煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进未按照国家规定装备甲烷电、风电闭锁装置或者有关装置不能正常使用的；

（九）高瓦斯、煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面采用局部通风时，不能实现双风机、双电源且自动切换的；

（十）高瓦斯、煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出建设矿井进入二期工程前，其他建设矿井进入三期工程前，没有形成地面主要通风机供风的全风压通风系统的。

第九条　“有严重水患，未采取有效措施”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：

（一）未查明矿井水文地质条件和井田范围内采空区、废弃老窑积水等情况而组织生产建设的；

（二）水文地质类型复杂、极复杂的矿井未设置专门的防治水机构、未配备专门的探放水作业队伍，或者未配齐专用探放水设备的；

（三）在需要探放水的区域进行采掘作业未按照国家规定进行探放水的；

（四）未按照国家规定留设或者擅自开采（破坏）各种防隔水煤（岩）柱的；

（五）有突（透、溃）水征兆未撤出井下所有受水患威胁地点人员的；

（六）受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或其来水上游发生洪水期间未实施停产撤人的；

（七）建设矿井进入三期工程前，未按照设计建成永久排水系统，或者生产矿井延深到设计水平时，未建成防、排水系统而违规开拓掘进的；

（八）矿井主要排水系统水泵排水能力、管路和水仓容量不符合《煤矿安全规程》规定的；

（九）开采地表水体、老空水淹区域或者强含水层下急倾斜煤层，未按照国家规定消除水患威胁的。

第十条　“超层越界开采”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：

（一）超出采矿许可证载明的开采煤层层位或者标高进行开采的；

（二）超出采矿许可证载明的坐标控制范围进行开采的；

（三）擅自开采（破坏）安全煤柱的。

第十一条　“有冲击地压危险，未采取有效措施”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：

（一）未按照国家规定进行煤层（岩层）冲击倾向性鉴定，或者开采有冲击倾向性煤层未进行冲击危险性评价，或者开采冲击地压煤层，未进行采区、采掘工作面冲击危险性评价的；

（二）有冲击地压危险的矿井未设置专门的防冲机构、未配备专业人员或者未编制专门设计的；

（三）未进行冲击地压危险性预测，或者未进行防冲措施效果检验以及防冲措施效果检验不达标仍组织生产建设的；

（四）开采冲击地压煤层时，违规开采孤岛煤柱，采掘工作面位置、间距不符合国家规定，或者开采顺序不合理、采掘速度不符合国家规定、违反国家规定布置巷道或者留设煤（岩）柱造成应力集中的；

（五）未制定或者未严格执行冲击地压危险区域人员准入制度的。

第十二条　“自然发火严重，未采取有效措施”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：

（一）开采容易自燃和自燃煤层的矿井，未编制防灭火专项设计或者未采取综合防灭火措施的；

（二）高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法不能有效防治煤层自然发火的；

（三）有自然发火征兆没有采取相应的安全防范措施继续生产建设的；

（四）违反《煤矿安全规程》规定启封火区的。

第十三条　“使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：

（一）使用被列入国家禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录的产品或者工艺的；

（二）井下电气设备、电缆未取得煤矿矿用产品安全标志的；

（三）井下电气设备选型与矿井瓦斯等级不符，或者采（盘）区内防爆型电气设备存在失爆，或者井下使用非防爆无轨胶轮车的；

（四）未按照矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和雷管、未使用专用发爆器，或者裸露爆破的；

（五）采煤工作面不能保证2个畅通的安全出口的；

（六）高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、开采容易自燃和自燃煤层（薄煤层除外）矿井，采煤工作面采用前进式采煤方法的。

第十四条　“煤矿没有双回路供电系统”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：

（一）单回路供电的；

（二）有两回路电源线路但取自一个区域变电所同一母线段的；

（三）进入二期工程的高瓦斯、煤与瓦斯突出、水文地质类型为复杂和极复杂的建设矿井，以及进入三期工程的其他建设矿井，未形成两回路供电的。

第十五条　“新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间，在改扩建的区域生产，或者在其他区域的生产超出安全设施设计规定的范围和规模”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：

（一）建设项目安全设施设计未经审查批准，或者在审查批准后作出重大变更未经再次审查批准擅自组织施工的；

（二）新建煤矿在建设期间组织采煤的（经批准的联合试运转除外）；

（三）改扩建矿井在改扩建区域生产的；

（四）改扩建矿井在非改扩建区域超出设计规定范围和规模生产的。

第十六条　“煤矿实行整体承包生产经营后，未重新取得或者及时变更安全生产许可证而从事生产，或者承包方再次转包，以及将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：

（一）煤矿未采取整体承包形式进行发包，或者将煤矿整体发包给不具有法人资格或者未取得合法有效营业执照的单位或者个人的；

（二）实行整体承包的煤矿，未签订安全生产管理协议，或者未按照国家规定约定双方安全生产管理职责而进行生产的；

（三）实行整体承包的煤矿，未重新取得或者变更安全生产许可证进行生产的；

（四）实行整体承包的煤矿，承包方再次将煤矿转包给其他单位或者个人的；

（五）井工煤矿将井下采掘作业或者井巷维修作业（井筒及井下新水平延深的井底车场、主运输、主通风、主排水、主要机电硐室开拓工程除外）作为独立工程发包给其他企业或者个人的，以及转包井下新水平延深开拓工程的。

第十七条　“煤矿改制期间，未明确安全生产责任人和安全管理机构，或者在完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证和营业执照”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：

（一）改制期间，未明确安全生产责任人进行生产建设的；

（二）改制期间，未健全安全生产管理机构和配备安全管理人员进行生产建设的；

（三）完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、营业执照而进行生产建设的。

第十八条　“其他重大事故隐患”，是指有下列情形之一的：

（一）未分别配备专职的矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，以及负责采煤、掘进、机电运输、通风、地测、防治水工作的专业技术人员的；

（二）未按照国家规定足额提取或者未按照国家规定范围使用安全生产费用的；

（三）未按照国家规定进行瓦斯等级鉴定，或者瓦斯等级鉴定弄虚作假的；

（四）出现瓦斯动力现象，或者相邻矿井开采的同一煤层发生了突出事故，或者被鉴定、认定为突出煤层，以及煤层瓦斯压力达到或者超过0.74MPa的非突出矿井，未立即按照突出煤层管理并在国家规定期限内进行突出危险性鉴定的（直接认定为突出矿井的除外）；

（五）图纸作假、隐瞒采掘工作面，提供虚假信息、隐瞒下井人数，或者矿长、总工程师（技术负责人）履行安全生产岗位责任制及管理制度时伪造记录，弄虚作假的；

（六）矿井未安装安全监控系统、人员位置监测系统或者系统不能正常运行，以及对系统数据进行修改、删除及屏蔽，或者煤与瓦斯突出矿井存在第七条第二项情形的；

（七）提升（运送）人员的提升机未按照《煤矿安全规程》规定安装保护装置，或者保护装置失效，或者超员运行的；

（八）带式输送机的输送带入井前未经过第三方阻燃和抗静电性能试验，或者试验不合格入井，或者输送带防打滑、跑偏、堆煤等保护装置或者温度、烟雾监测装置失效的；

（九）掘进工作面后部巷道或者独头巷道维修（着火点、高温点处理）时，维修（处理）点以里继续掘进或者有人员进入，或者采掘工作面未按照国家规定安设压风、供水、通信线路及装置的；

（十）露天煤矿边坡角大于设计最大值，或者边坡发生严重变形未及时采取措施进行治理的；

（十一）国家矿山安全监察机构认定的其他重大事故隐患。

第十九条　本标准所称的国家规定，是指有关法律、行政法规、部门规章、国家标准、行业标准，以及国务院及其应急管理部门、国家矿山安全监察机构依法制定的行政规范性文件。

第二十条　本标准自2021年1月1日起施行。原国家安全生产监督管理总局2015年12月3日公布的《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（国家安全生产监督管理总局令第85号）同时废止。

化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）

依据有关法律法规、部门规章和国家标准，以下情形应当判定为重大事故隐患：

一、危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。

二、特种作业人员未持证上岗。

三、涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。

四、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。

五、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。

六、全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。

七、液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。

八、光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。

九、地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。

十、在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。

十一、使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。

十二、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。

十三、控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。

十四、化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。

十五、安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。

十六、未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。

十七、未制定操作规程和工艺控制指标。

十八、未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。

十九、新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。

二十、未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。

烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）

依据有关法律法规、部门规章和国家标准，以下情形应当判定为重大事故隐患：

一、主要负责人、安全生产管理人员未依法经考核合格。

二、特种作业人员未持证上岗，作业人员带药检维修设备设施。

三、职工自行携带工器具、机器设备进厂进行涉药作业。

四、工（库）房实际作业人员数量超过核定人数。

五、工（库）房实际滞留、存储药量超过核定药量。

六、工（库）房内、外部安全距离不足，防护屏障缺失或者不符合要求。

七、防静电、防火、防雷设备设施缺失或者失效。

八、擅自改变工（库）房用途或者违规私搭乱建。

九、工厂围墙缺失或者分区设置不符合国家标准。

十、将氧化剂、还原剂同库储存、违规预混或者在同一工房内粉碎、称量。

十一、在用涉药机械设备未经安全性论证或者擅自更改、改变用途。

十二、中转库、药物总库和成品总库的存储能力与设计产能不匹配。

十三、未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。

十四、出租、出借、转让、买卖、冒用或者伪造许可证。

十五、生产经营的产品种类、危险等级超许可范围或者生产使用违禁药物。

十六、分包转包生产线、工房、库房组织生产经营。

十七、一证多厂或者多股东各自独立组织生产经营。

十八、许可证过期、整顿改造、恶劣天气等停产停业期间组织生产经营。

十九、烟花爆竹仓库存放其它爆炸物等危险物品或者生产经营违禁超标产品。

二十、零售点与居民居住场所设置在同一建筑物内或者在零售场所使用明火。

金属非金属矿山重大事故隐患判定标准

一、金属非金属地下矿山重大事故隐患

（一）安全出口存在下列情形之一的：

1.矿井直达地面的独立安全出口少于2个，或者与设计不一致；

2.矿井只有两个独立直达地面的安全出口且安全出口的间距小于30米，或者矿体一翼走向长度超过1000米且未在此翼设置安全出口；

3.矿井的全部安全出口均为竖井且竖井内均未设置梯子间，或者作为主要安全出口的罐笼提升井只有1套提升系统且未设梯子间；

4.主要生产中段（水平）、单个采区、盘区或者矿块的安全出口少于2个，或者未与通往地面的安全出口相通；

5.安全出口出现堵塞或者其梯子、踏步等设施不能正常使用，导致安全出口不畅通。

（二）使用国家明令禁止使用的设备、材料或者工艺。

（三）不同矿权主体的相邻矿山井巷相互贯通，或者同一矿权主体相邻独立生产系统的井巷擅自贯通。

（四）地下矿山现状图纸存在下列情形之一的：

1.未保存《金属非金属矿山安全规程》（GB16423 -2020）第4.1.10条规定的图纸，或者生产矿山每3个月、基建矿山每1个月未更新上述图纸；

2.岩体移动范围内的地面建构筑物、运输道路及沟谷河流与实际不符；

3.开拓工程和采准工程的井巷或者井下采区与实际不符；

4.相邻矿山采区位置关系与实际不符;

5.采空区和废弃井巷的位置、处理方式、现状，以及地表塌陷区的位置与实际不符。

（五）露天转地下开采存在下列情形之一的：

1.未按设计采取防排水措施；

2.露天与地下联合开采时，回采顺序与设计不符；

3.未按设计采取留设安全顶柱或者岩石垫层等防护措施。

（六）矿区及其附近的地表水或者大气降水危及井下安全时，未按设计采取防治水措施。

（七）井下主要排水系统存在下列情形之一的：

1.排水泵数量少于3台，或者工作水泵、备用水泵的额定排水能力低于设计要求；

2.井巷中未按设计设置工作和备用排水管路，或者排水管路与水泵未有效连接；

3.井下最低中段的主水泵房通往中段巷道的出口未装设防水门，或者另外一个出口未高于水泵房地面 7米以上；

4.利用采空区或者其他废弃巷道作为水仓。

（八）井口标高未达到当地历史最高洪水位1米以上，且未按设计采取相应防护措施。

（九）水文地质类型为中等或者复杂的矿井，存在下列情形之一的：

1.未配备防治水专业技术人员；

2.未设置防治水机构，或者未建立探放水队伍；

3.未配齐专用探放水设备，或者未按设计进行探放水作业。

（十）水文地质类型复杂的矿山存在下列情形之一的：

1.关键巷道防水门设置与设计不符；

2.主要排水系统的水仓与水泵房之间的隔墙或者配水阀未按设计设置。

（十一）在突水威胁区域或者可疑区域进行采掘作业，存在下列情形之一的：

1.未编制防治水技术方案，或者未在施工前制定专门的施工安全技术措施；

2.未超前探放水，或者超前钻孔的数量、深度低于设计要求，或者超前钻孔方位不符合设计要求。

（十二）受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或者其来水上游发生洪水期间，未实施停产撤人。

（十三）有自然发火危险的矿山，存在下列情形之一的：

1.未安装井下环境监测系统，实现自动监测与报警；

2.未按设计或者国家标准、行业标准采取防灭火措施；

3.发现自然发火预兆，未采取有效处理措施。

（十四）相邻矿山开采岩体移动范围存在交叉重叠等相互影响时，未按设计留设保安矿（岩）柱或者采取其他措施。

（十五）地表设施设置存在下列情形之一，未按设计采取有效安全措施的：

1.岩体移动范围内存在居民村庄或者重要设备设施；

2.主要开拓工程出入口易受地表滑坡、滚石、泥石流等地质灾害影响。

（十六）保安矿（岩）柱或者采场矿柱存在下列情形之一的：

1.未按设计留设矿（岩）柱；

2.未按设计回采矿柱；

3.擅自开采、损毁矿（岩）柱。

（十七）未按设计要求的处理方式或者时间对采空区进行处理。

（十八）工程地质类型复杂、有严重地压活动的矿山存在下列情形之一的：

1.未设置专门机构、配备专门人员负责地压防治工作；

2.未制定防治地压灾害的专门技术措施；

3.发现大面积地压活动预兆，未立即停止作业、撤出人员。

（十九）巷道或者采场顶板未按设计采取支护措施。

（二十）矿井未采用机械通风，或者采用机械通风的矿井存在下列情形之一的：

1.在正常生产情况下，主通风机未连续运转；

2.主通风机发生故障或者停机检查时，未立即向调度室和企业主要负责人报告，或者未采取必要安全措施；

3.主通风机未按规定配备备用电动机，或者未配备能迅速调换电动机的设备及工具；

4.作业工作面风速、风量、风质不符合国家标准或者行业标准要求；

5.未设置通风系统在线监测系统的矿井，未按国家标准规定每年对通风系统进行1次检测；

6.主通风设施不能在10分钟之内实现矿井反风，或者反风试验周期超过1年。

（二十一）未配齐或者随身携带具有矿用产品安全标志的便携式气体检测报警仪和自救器，或者从业人员不能正确使用自救器。

（二十二）担负提升人员的提升系统，存在下列情形之一的：

1.提升机、防坠器、钢丝绳、连接装置、提升容器未按国家规定进行定期检测检验，或者提升设备的安全保护装置失效；

2.竖井井口和井下各中段马头门设置的安全门或者摇台与提升机未实现联锁；

3.竖井提升系统过卷段未按国家规定设置过卷缓冲装置、楔形罐道、过卷挡梁或者不能正常使用，或者提升人员的罐笼提升系统未按国家规定在井架或者井塔的过卷段内设置罐笼防坠装置；

4.斜井串车提升系统未按国家规定设置常闭式防跑车装置、阻车器、挡车栏，或者连接链、连接插销不符合国家规定；

5.斜井提升信号系统与提升机之间未实现闭锁。

（二十三）井下无轨运人车辆存在下列情形之一的：

1.未取得金属非金属矿山矿用产品安全标志；

2.载人数量超过25人或者超过核载人数；

3.制动系统采用干式制动器，或者未同时配备行车制动系统、驻车制动系统和应急制动系统；

4.未按国家规定对车辆进行检测检验。

（二十四）一级负荷未采用双重电源供电，或者双重电源中的任一电源不能满足全部一级负荷需要。

（二十五）向井下采场供电的6kV～35kV系统的中性点采用直接接地。

（二十六）工程地质或者水文地质类型复杂的矿山，井巷工程施工未进行施工组织设计，或者未按施工组织设计落实安全措施。

（二十七）新建、改扩建矿山建设项目有下列行为之一的：

1.安全设施设计未经批准，或者批准后出现重大变更未经再次批准擅自组织施工；

2.在竣工验收前组织生产，经批准的联合试运转除外。

（二十八）矿山企业违反国家有关工程项目发包规定，有下列行为之一的：

1.将工程项目发包给不具有法定资质和条件的单位，或者承包单位数量超过国家规定的数量；

2.承包单位项目部的负责人、安全生产管理人员、专业技术人员、特种作业人员不符合国家规定的数量、条件或者不属于承包单位正式职工。

（二十九）井下或者井口动火作业未按国家规定落实审批制度或者安全措施。

（三十）矿山年产量超过矿山设计年生产能力幅度在20%及以上，或者月产量大于矿山设计年生产能力的20%及以上。

（三十一）矿井未建立安全监测监控系统、人员定位系统、通信联络系统，或者已经建立的系统不符合国家有关规定，或者系统运行不正常未及时修复，或者关闭、破坏该系统，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。

（三十二）未配备具有矿山相关专业的专职矿长、总工程师以及分管安全、生产、机电的副矿长，或者未配备具有采矿、地质、测量、机电等专业的技术人员。

二、金属非金属露天矿山重大事故隐患

（一）地下开采转露天开采前，未探明采空区和溶洞，或者未按设计处理对露天开采安全有威胁的采空区和溶洞。

（二）使用国家明令禁止使用的设备、材料或者工艺。

（三）未采用自上而下的开采顺序分台阶或者分层开采。

（四）工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或者最终边坡台阶高度超过设计高度。

（五）开采或者破坏设计要求保留的矿（岩）柱或者挂帮矿体。

（六）未按有关国家标准或者行业标准对采场边坡、排土场边坡进行稳定性分析。

（七）边坡存在下列情形之一的：

1.高度200米及以上的采场边坡未进行在线监测；

2.高度200米及以上的排土场边坡未建立边坡稳定监测系统；

3.关闭、破坏监测系统或者隐瞒、篡改、销毁其相关数据、信息。

（八）边坡出现滑移现象，存在下列情形之一的：

1.边坡出现横向及纵向放射状裂缝；

2.坡体前缘坡脚处出现上隆（凸起）现象，后缘的裂缝急剧扩展；

3.位移观测资料显示的水平位移量或者垂直位移量出现加速变化的趋势。

（九）运输道路坡度大于设计坡度10%以上。

（十）凹陷露天矿山未按设计建设防洪、排洪设施。

（十一）排土场存在下列情形之一的：

1.在平均坡度大于1:5的地基上顺坡排土，未按设计采取安全措施；

2.排土场总堆置高度2倍范围以内有人员密集场所，未按设计采取安全措施；

3.山坡排土场周围未按设计修筑截、排水设施。

（十二）露天采场未按设计设置安全平台和清扫平台。

（十三）擅自对在用排土场进行回采作业。

三、尾矿库重大事故隐患

（一）库区或者尾矿坝上存在未按设计进行开采、挖掘、爆破等危及尾矿库安全的活动。

（二）坝体存在下列情形之一的：

1.坝体出现严重的管涌、流土变形等现象；

2.坝体出现贯穿性裂缝、坍塌、滑动迹象；

3.坝体出现大面积纵向裂缝，且出现较大范围渗透水高位出逸或者大面积沼泽化。

（三）坝体的平均外坡比或者堆积子坝的外坡比陡于设计坡比。

（四）坝体高度超过设计总坝高，或者尾矿库超过设计库容贮存尾矿。

（五）尾矿堆积坝上升速率大于设计堆积上升速率。

（六）采用尾矿堆坝的尾矿库，未按《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）第6.1.9条规定对尾矿坝做全面的安全性复核。

（七）浸润线埋深小于控制浸润线埋深。

（八）汛前未按国家有关规定对尾矿库进行调洪演算，或者湿式尾矿库防洪高度和干滩长度小于设计值，或者干式尾矿库防洪高度和防洪宽度小于设计值。

（九）排洪系统存在下列情形之一的：

1.排水井、排水斜槽、排水管、排水隧洞、拱板、盖板等排洪建构筑物混凝土厚度、强度或者型式不满足设计要求；

2.排洪设施部分堵塞或者坍塌、排水井有所倾斜，排水能力有所降低，达不到设计要求；

3.排洪构筑物终止使用时，封堵措施不满足设计要求。

（十）设计以外的尾矿、废料或者废水进库。

（十一）多种矿石性质不同的尾砂混合排放时，未按设计进行排放。

（十二）冬季未按设计要求的冰下放矿方式进行放矿作业。

（十三）安全监测系统存在下列情形之一的：

1.未按设计设置安全监测系统；

2.安全监测系统运行不正常未及时修复；

3.关闭、破坏安全监测系统，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。

（十四）干式尾矿库存在下列情形之一的：

1.入库尾矿的含水率大于设计值，无法进行正常碾压且未设置可靠的防范措施；

2.堆存推进方向与设计不一致；

3.分层厚度或者台阶高度大于设计值；

4.未按设计要求进行碾压。

（十五）经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数小于国家标准规定值的0.98倍。

（十六）三等及以上尾矿库及“头顶库”未按设计设置通往坝顶、排洪系统附近的应急道路，或者应急道路无法满足应急抢险时通行和运送应急物资的需求。

（十七）尾矿库回采存在下列情形之一的：

1.未经批准擅自回采；

2.回采方式、顺序、单层开采高度、台阶坡面角不符合设计要求；

3.同时进行回采和排放。

（十八）用以贮存独立选矿厂进行矿石选别后排出尾矿的场所，未按尾矿库实施安全管理的。

（十九）未按国家规定配备专职安全生产管理人员、专业技术人员和特种作业人员。

工贸企业重大事故隐患判定标准

第一条  为了准确判定、及时消除工贸企业重大事故隐患（以下简称重大事故隐患），根据《中华人民共和国安全生产法》等法律、行政法规，制定本标准。

第二条  本标准适用于判定冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸企业重大事故隐患。工贸企业内涉及危险化学品、消防（火灾）、燃气、特种设备等方面的重大事故隐患判定另有规定的，适用其规定。

第三条  工贸企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：

（一）未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的；

（二）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的；

（三）金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。

第四条  冶金企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：

（一）会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣室（含澡堂）等6类人员聚集场所，以及钢铁水罐冷（热）修工位设置在铁水、钢水、液渣吊运跨的地坪区域内的；

（二）生产期间冶炼、精炼和铸造生产区域的事故坑、炉下渣坑，以及熔融金属泄漏和喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、厂房内吊运和地面运输通道等6类区域存在积水的；

（三）炼钢连铸流程未设置事故钢水罐、中间罐漏钢坑（槽）、中间罐溢流坑（槽）、漏钢回转溜槽，或者模铸流程未设置事故钢水罐（坑、槽）的；

（四）转炉、电弧炉、AOD炉、LF炉、RH炉、VOD炉等炼钢炉的水冷元件未设置出水温度、进出水流量差等监测报警装置，或者监测报警装置未与炉体倾动、氧（副）枪自动提升、电极自动断电和升起装置联锁的；

（五）高炉生产期间炉顶工作压力设定值超过设计文件规定的最高工作压力，或者炉顶工作压力监测装置未与炉顶放散阀联锁，或者炉顶放散阀的联锁放散压力设定值超过设备设计压力值的；

（六）煤气生产、回收净化、加压混合、储存、使用设施附近的会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣室等6类人员聚集场所，以及可能发生煤气泄漏、积聚的场所和部位未设置固定式一氧化碳浓度监测报警装置，或者监测数据未接入24小时有人值守场所的；

（七）加热炉、煤气柜、除尘器、加压机、烘烤器等设施，以及进入车间前的煤气管道未安装隔断装置的；

（八）正压煤气输配管线水封式排水器的最高封堵煤气压力小于30kPa，或者同一煤气管道隔断装置的两侧共用一个排水器，或者不同煤气管道排水器上部的排水管连通，或者不同介质的煤气管道共用一个排水器的。

第五条  有色企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：

（一）会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣室（含澡堂）等6类人员聚集场所设置在熔融金属吊运跨的地坪区域内的；

（二）生产期间冶炼、精炼、铸造生产区域的事故坑、炉下渣坑，以及熔融金属泄漏、喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、厂房内吊运和地面运输通道等6类区域存在非生产性积水的；

（三）熔融金属铸造环节未设置紧急排放和应急储存设施的（倾动式熔炼炉、倾动式保温炉、倾动式熔保一体炉、带保温炉的固定式熔炼炉除外）；

（四）采用水冷冷却的冶炼炉窑、铸造机（铝加工深井铸造工艺的结晶器除外）、加热炉未设置应急水源的；

（五）熔融金属冶炼炉窑的闭路循环水冷元件未设置出水温度、进出水流量差监测报警装置，或者开路水冷元件未设置进水流量、压力监测报警装置，或者未监测开路水冷元件出水温度的；

（六）铝加工深井铸造工艺的结晶器冷却水系统未设置进水压力、进水流量监测报警装置，或者监测报警装置未与快速切断阀、紧急排放阀、流槽断开装置联锁，或者监测报警装置未与倾动式浇铸炉控制系统联锁的；

（七）铝加工深井铸造工艺的浇铸炉铝液出口流槽、流槽与模盘（分配流槽）入口连接处未设置液位监测报警装置，或者固定式浇铸炉的铝液出口未设置机械锁紧装置的；

（八）铝加工深井铸造工艺的固定式浇铸炉的铝液流槽未设置紧急排放阀，或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处未设置快速切断阀（断开装置），或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处的液位监测报警装置未与快速切断阀（断开装置）、紧急排放阀联锁的；

（九）铝加工深井铸造工艺的倾动式浇铸炉流槽与模盘（分配流槽）入口连接处未设置快速切断阀（断开装置），或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处的液位监测报警装置未与浇铸炉倾动控制系统、快速切断阀（断开装置）联锁的；

（十）铝加工深井铸造机钢丝卷扬系统选用非钢芯钢丝绳，或者未落实钢丝绳定期检查、更换制度的；

（十一）可能发生一氧化碳、砷化氢、氯气、硫化氢等4种有毒气体泄漏、积聚的场所和部位未设置固定式气体浓度监测报警装置，或者监测数据未接入24小时有人值守场所，或者未对可能有砷化氢气体的场所和部位采取同等效果的检测措施的；

（十二）使用煤气（天然气）并强制送风的燃烧装置的燃气总管未设置压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁的；

（十三）正压煤气输配管线水封式排水器的最高封堵煤气压力小于30kPa，或者同一煤气管道隔断装置的两侧共用一个排水器，或者不同煤气管道排水器上部的排水管连通，或者不同介质的煤气管道共用一个排水器的。

第六条  建材企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：

（一）煤磨袋式收尘器、煤粉仓未设置温度和固定式一氧化碳浓度监测报警装置，或者未设置气体灭火装置的；

（二）筒型储库人工清库作业未落实清库方案中防止高处坠落、坍塌等安全措施的；

（三）水泥企业电石渣原料筒型储库未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置，或者监测报警装置未与事故通风装置联锁的；

（四）进入筒型储库、焙烧窑、预热器旋风筒、分解炉、竖炉、篦冷机、磨机、破碎机前，未对可能意外启动的设备和涌入的物料、高温气体、有毒有害气体等采取隔离措施，或者未落实防止高处坠落、坍塌等安全措施的；

（五）采用预混燃烧方式的燃气窑炉（热发生炉煤气窑炉除外）的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁的；

（六）制氢站、氮氢保护气体配气间、燃气配气间等3类场所未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置的；

（七）电熔制品电炉的水冷设备失效的；

（八）玻璃窑炉、玻璃锡槽等设备未设置水冷和风冷保护系统的监测报警装置的。

第七条  机械企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：

（一）会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室等5类人员聚集场所设置在熔融金属吊运跨或者浇注跨的地坪区域内的；

（二）铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉未设置紧急排放和应急储存设施的；

（三）生产期间铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉的炉底、炉坑和事故坑，以及熔融金属泄漏、喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、造型地坑、浇注作业坑和熔融金属转运通道等8类区域存在积水的；

（四）铸造用熔炼炉、精炼炉、压铸机、氧枪的冷却水系统未设置出水温度、进出水流量差监测报警装置，或者监测报警装置未与熔融金属加热、输送控制系统联锁的；

（五）使用煤气（天然气）的燃烧装置的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁，或者燃烧装置未设置火焰监测和熄火保护系统的；

（六）使用可燃性有机溶剂清洗设备设施、工装器具、地面时，未采取防止可燃气体在周边密闭或者半密闭空间内积聚措施的；

（七）使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施的。

第八条  轻工企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：

（一）食品制造企业烘制、油炸设备未设置防过热自动切断装置的；

（二）白酒勾兑、灌装场所和酒库未设置固定式乙醇蒸气浓度监测报警装置，或者监测报警装置未与通风设施联锁的；

（三）纸浆制造、造纸企业使用蒸气、明火直接加热钢瓶汽化液氯的；

（四）日用玻璃、陶瓷制造企业采用预混燃烧方式的燃气窑炉（热发生炉煤气窑炉除外）的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁的；

（五）日用玻璃制造企业玻璃窑炉的冷却保护系统未设置监测报警装置的；

（六）使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施的；

（七）锂离子电池储存仓库未对故障电池采取有效物理隔离措施的。

第九条  纺织企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：

（一）纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉，未与生产加工等人员聚集场所隔开或者单独设置的；

（二）保险粉、双氧水、次氯酸钠、亚氯酸钠、雕白粉（吊白块）与禁忌物料混合储存，或者保险粉储存场所未采取防水防潮措施的。

第十条  烟草企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：

（一）熏蒸作业场所未配备磷化氢气体浓度监测报警仪器，或者未配备防毒面具，或者熏蒸杀虫作业前未确认无关人员全部撤离熏蒸作业场所的；

（二）使用液态二氧化碳制造膨胀烟丝的生产线和场所未设置固定式二氧化碳浓度监测报警装置，或者监测报警装置未与事故通风设施联锁的。

第十一条  存在粉尘爆炸危险的工贸企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：

（一）粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建(构)筑物内，或者粉尘爆炸危险场所内设有员工宿舍、会议室、办公室、休息室等人员聚集场所的；

（二）不同类别的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，或者不同建（构）筑物、不同防火分区共用一套除尘系统、除尘系统互联互通的；

（三）干式除尘系统未采取泄爆、惰化、抑爆等任一种爆炸防控措施的；

（四）铝镁等金属粉尘除尘系统采用正压除尘方式，或者其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未采取火花探测消除等防范点燃源措施的；

（五）除尘系统采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道的；

（六）铝镁等金属粉尘、木质粉尘的干式除尘系统未设置锁气卸灰装置的；

（七）除尘器、收尘仓等划分为20区的粉尘爆炸危险场所电气设备不符合防爆要求的；

（八）粉碎、研磨、造粒等易产生机械点燃源的工艺设备前，未设置铁、石等杂物去除装置，或者木制品加工企业与砂光机连接的风管未设置火花探测消除装置的；

（九）遇湿自燃金属粉尘收集、堆放、储存场所未采取通风等防止氢气积聚措施，或者干式收集、堆放、储存场所未采取防水、防潮措施的；

（十）未落实粉尘清理制度，造成作业现场积尘严重的。

第十二条  使用液氨制冷的工贸企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：

（一）包装、分割、产品整理场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷的；

（二）快速冻结装置未设置在单独的作业间内，或者快速冻结装置作业间内作业人员数量超过9人的。

第十三条  存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业的工贸企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：

（一）未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志的；

（二）未落实有限空间作业审批，或者未执行“先通风、再检测、后作业”要求，或者作业现场未设置监护人员的。

第十四条  本标准所列情形中直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置，应当保证正常运行、使用，失效或者无效均判定为重大事故隐患。

第十五条  本标准自2023年5月15日起施行。《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监总管四〔2017〕129号）同时废止。

房屋市政工程

生产安全重大事故隐患判定标准

（2022版）

- 第一条  为准确认定、及时消除房屋建筑和市政基础设施工程生产安全重大事故隐患，有效防范和遏制群死群伤事故发生，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律和行政法规，制定本标准。

- 第二条  本标准所称重大事故隐患，是指在房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称房屋市政工程）施工过程中，存在的危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的生产安全事故隐患。

- 第三条  本标准适用于判定新建、扩建、改建、拆除房屋市政工程的生产安全重大事故隐患。

- 县级及以上人民政府住房和城乡建设主管部门和施工安全监督机构在监督检查过程中可依照本标准判定房屋市政工程生产安全重大事故隐患。

第四条  施工安全管理有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动；

（二）施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作；

（三）建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业；

（四）危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证。

- 第五条  基坑工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等,未采取专项防护措施；

（二）基坑土方超挖且未采取有效措施；

（三）深基坑施工未进行第三方监测；

（四）有下列基坑坍塌风险预兆之一，且未及时处理：

1.支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值；

2.基坑侧壁出现大量漏水、流土；

3.基坑底部出现管涌；

4.桩间土流失孔洞深度超过桩径。

第六条  模板工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）模板工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求；

（二）模板支架承受的施工荷载超过设计值;

（三）模板支架拆除及滑模、爬模爬升时，混凝土强度未达到设计或规范要求。

- 第七条  脚手架工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求；

（二）未设置连墙件或连墙件整层缺失；

（三）附着式升降脚手架未经验收合格即投入使用；

（四）附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效、被人为拆除破坏；

（五）附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度大于架体高度的2/5或大于6米。

第八条  起重机械及吊装工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械设备未经验收合格即投入使用，或未按规定办理使用登记；

（二）塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求；

（三）施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求；

（四）起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前未对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查；

（五）建筑起重机械的安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏；

（六）施工升降机防坠安全器超过定期检验有效期，标准节连接螺栓缺失或失效；

（七）建筑起重机械的地基基础承载力和变形不满足设计要求。

第九条  高处作业有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）钢结构、网架安装用支撑结构地基基础承载力和变形不满足设计要求，钢结构、网架安装用支撑结构未按设计要求设置防倾覆装置;

（二）单榀钢桁架（屋架）安装时未采取防失稳措施；

（三）悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上,且未做可靠连接。

第十条  施工临时用电方面，特殊作业环境（隧道、人防工程，高温、有导电灰尘、比较潮湿等作业环境）照明未按规定使用安全电压的，应判定为重大事故隐患。

第十一条  有限空间作业有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）有限空间作业未履行“作业审批制度”，未对施工人员进行专项安全教育培训，未执行“先通风、再检测、后作业”原则；

（二）有限空间作业时现场未有专人负责监护工作。

第十二条  拆除工程方面，拆除施工作业顺序不符合规范和施工方案要求的，应判定为重大事故隐患。

第十三条  暗挖工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）作业面带水施工未采取相关措施，或地下水控制措施失效且继续施工；

（二）施工时出现涌水、涌沙、局部坍塌，支护结构扭曲变形或出现裂缝，且有不断增大趋势，未及时采取措施。

第十四条  使用危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、设备和材料，应判定为重大事故隐患。

第十五条  其他严重违反房屋市政工程安全生产法律法规、部门规章及强制性标准，且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险，应判定为重大事故隐患。

第十六条  本标准自发布之日起执行。

重大火灾隐患判定方法

（GB35181-2017）

01 范围

本标准规定了重大火灾隐患的术语和定义、判定原则和程序、判定方法、直接判定要素和综合判定要素等。

本标准适用于城乡消防安全布局、公共消防设施、在用工业与民用建筑（包括人民防空工程）及相关场所因违反消防法律法规、不符合消防技术标准而形成的重大火灾隐患的判定。

02 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5907 （所有部分）消防词汇

GB 8624 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB 13690 化学品分类和危险性公示通则

GB 25506 消防控制室通用技术要求

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50074 石油库设计规范

GB 50084 自动喷水灭火系统设计规范

GB 50116 火灾自动报警系统设计规范

GB 50156 汽车加油加气站设计与施工规范

GB 50222 建筑内部装修设计防火规范

GB 50974 消防给水及消火栓系统技术规范

GA 703 住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求

03 术语和定义

GB/T 5907、GB 13690、GB 50016、GB 50074、GB 50084、GB 50116、GB 50156、GB 50222、GB 50974界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 重大火灾隐患major fire potential

违反消防法律法规、不符合消防技术标准，可能导致火灾发生或火灾危害增大，并由此可能造成重大、特别重大火灾事故或严重社会影响的各类潜在不安全因素。

3.2 公共娱乐场所place of public amusement

具有文化娱乐、健身休闲功能并向公众开放的室内场所，包括影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所，舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所，具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所，游艺、游乐场所，保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所。

3.3 公众聚集场所public gathering place

宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。

3.4 人员密集场所assembly occupancy

公众聚集场所，医院的门诊楼、病房楼，学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍，养老院，福利院，托儿所，幼儿园，公共图书馆的阅览室，公共展览馆、博物馆的展示厅，劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍，旅游、宗教活动场所等。

3.5 易燃易爆危险品场所place of flammable and explosive material

生产、储存、经营易燃易爆危险品的厂房和装置、库房、储罐（区）、商店、专用车站和码头，可燃气体储存（储配）站、充装站、调压站、供应站，加油加气站等。

3.6 重要场所important place

发生火灾可能造成重大社会、政治影响和经济损失的场所，如国家机关，城市供水、供电、供气和供暖的调度中心，广播、电视、邮政和电信建筑，大、中型发电厂（站）、110kV及以上的变配电站，省级及以上博物馆、档案馆及国家文物保护单位，重要科研单位中的关键建筑设施，城市地铁与重要的城市交通隧道等。

04 判定原则和程序

4.1 重大火灾隐患判定应坚持科学严谨、实事求是、客观公正的原则。

4.2 重大火灾隐患判定适用下列程序：

a）现场检查：组织进行现场检査，核实火灾隐患的具体情况，并获取相关影像和文字资料；

b）集体讨论：组织对火灾隐患进行集体讨论，做出结论性判定意见，参与人数不应少于3人；

c）专家技术论证：对于涉及复杂疑难的技术问题，按照本标准判定重大火灾隐患有困难的，应组织专家成立专家组进行技术论证，形成结论性判定意见。结论性判定意见应有三分之二以上的专家同意。

4.3 技术论证专家组应由当地政府有关行业主管部门、监督管理部门和相关消防技术专家组成，人数不应少于7人。

4.4 集体讨论或技术论证时，可以听取业主和管理、使用单位等利害关系人的意见。

05 判定方法

5.1 一般要求

5.1.1重大火灾隐患判定应按照第4章规定的判定原则和程序实施，并根据实际情况选择直接判定方法或综合判定方法。

5.1.2直接判定要素和综合判定要素均应为不能立即改正的火灾隐患要素。

5.1.3下列情形不应判定为重大火灾隐患：

a）依法进行了消防设计专家评审，并已采取相应技术措施的；

b）单位、场所已停产停业或停止使用的；

c）不足以导致重大、特别重大火灾事故或严重社会影响的。

5.2 直接判定

5.2.1重大火灾隐患直接判定要素见第6章。

5.2.2符合第6章任意一条直接判定要素的，应直接判定为重大火灾隐患。

5.2.3不符合第6章任意一条直接判定要素的，应按5.3的规定进行综合判定。

5.3 综合判定

5.3.1重大火灾隐患综合判定要素见第7章。

5.3.2采用综合判定方法判定重大火灾隐患时，应按下列步骤进行：

a）确定建筑或场所类别；

b）确定该建筑或场所是否存在第7章规定的综合判定要素的情形和数量；

c）按第4章规定的原则和程序，对照5.3.3进行重大火灾隐患综合判定；

d）对照5.1.3排除不应判定为重大火灾隐患的情形。

5.3.3符合下列条件应综合判定为重大火灾隐患：

a）人员密集场所存在7.3.1~7.3.9和7.5、7.9.3规定的综合判定要素3条以上（含本数，下同）；

b）易燃、易爆危险品场所存在7.1.1~7.1.3、7.4.5和7.4.6规定的综合判定要素3条以上；

c）人员密集场所、易燃易爆危险品场所、重要场所存在第7章规定的任意综合判定要素4条以上；

d）其他场所存在第7章规定的任意综合判定要素6条以上。

5.3.4发现存在第7章以外的其他违反消防法律法规、不符合消防技术标准的情形，技术论证专家组可视情节轻重，结合5.3.3做出综合判定。

06 直接判定要素

6.1 生产、储存和装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区，未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带。

6.2 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑物内，或与人员密集场所、居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的75%。

6.3 城市建成区内的加油站、天然气或液化石油气加气站、加油加气合建站的储量达到或超过GB50156对一级站的规定。

6.4 甲、乙类生产场所和仓库设置在建筑的地下室或半地下室。

6.5 公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口数量不足或其总净宽度小于国家工程建设消防技术标准规定值的80%。

6.6 旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统。

6.7 易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。

6.8 在人员密集场所违反消防安全规定使用、储存或销售易燃易爆危险品。

6.9 托儿所、幼儿园的儿童用房以及老年人活动场所，所在楼层位置不符合国家工程建设消防技术标准的规定。

6.10 人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于GB8624规定的A级。

07 综合判定要素

7.1 总平面布置

7.1.1未按国家工程建设消防技术标准的规定或城市消防规划的要求设置消防车道或消防车道被堵塞、占用。

7.1.2建筑之间的既有防火间距被占用或小于国家工程建设消防技术标准的规定值的80%，明火和散发火花地点与易燃易爆生产厂房、装置设备之间的防火间距小于国家工程建设消防技术标准的规定值。

7.1.3在厂房、库房、商场中设置员工宿舍，或是在居住等民用建筑中从事生产、储存、经营等活动，且不符合GA703的规定。

7.1.4 地下车站的站厅乘客疏散区、站台及疏散通道内设置商业经营活动场所。

7.2 防火分隔

7.2.1原有防火分区被改变并导致实际防火分区的建筑面积大于国家工程建设消防技术标准规定值的50%。

7.2.2 防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏的数量大于该防火分区相应防火分隔设施总数的50%。

7.2.3丙、丁、戊类厂房内有火灾或爆炸危险的部位未采取防火分隔等防火防爆技术措施。

7.3 安全疏散设施及灭火救援条件

7.3.1建筑内的避难走道、避难间、避难层的设置不符合国家工程建设消防技术标准的规定，或避难走道、避难间、避难层被占用。

7.3.2人员密集场所内疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定。

7.3.3除6.5规定外的其他场所或建筑物的安全出口数量或宽度不符合国家工程建设消防技术标准的规定，或既有安全出口被封堵。

7.3.4按国家工程建设消防技术标准的规定，建筑物应设置独立的安全出口或疏散楼梯而未设置。

7.3.5商店营业厅内的疏散距离大于国家工程建设消防技术标准规定值的125%。

7.3.6高层建筑和地下建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志、应急照明，或所设置设施的损坏率大于标准规定要求设置数量的30%；其他建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志、应急照明，或所设置设施的损坏率大于标准规定要求设置数量的50%。

7.3.7 设有人员密集场所的高层建筑的封闭楼梯间或防烟楼梯间的门的损坏率超过其设置总数的20%，其他建筑的封闭楼梯间或防烟楼梯间的门的损坏率大于其设置总数的50%。

7.3.8人员密集场所内疏散走道、疏散楼梯间、前室的室内装修材料的燃烧性能不符合GB50222的规定。

7.3.9人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置栅栏、卷帘门。

7.3.10人员密集场所的外窗被封堵或被广告牌等遮挡。

7.3.11高层建筑的消防车道、救援场地设置不符合要求或被占用，影响火灾扑救。

7.3.12消防电梯无法正常运行。

7.4 消防给水及灭火设施

7.4.1未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防水源、储存泡沫液等灭火剂。

7.4.2未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室外消防给水系统，或已设置但不符合标准的规定或不能正常使用。

7.4.3未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统，或已设置但不符合标准的规定或不能正常使用。

7.4.4除旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所外，其他场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统。

7.4.5未按国家工程建设消防技术标准的规定设置除自动喷水灭火系统外的其他固定灭火设施。

7.4.6已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行。

7.5 防烟排烟设施

人员密集场所、高层建筑和地下建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置防烟、排烟设施，或已设置但不能正常使用或运行。

7.6 消防供电

7.6.1消防用电设备的供电负荷级别不符合国家工程建设消防技术标准的规定。

7.6.2消防用电设备未按国家工程建设消防技术标准的规定采用专用的供电回路。

7.6.3未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防用电设备末端自动切换装置，或已设置但不符合标准的规定或不能正常自动切换。

7.7 火灾自动报警系统

7.7.1除旅馆、公共娱乐场所、商店、其他地下人员密集场所以外的其他场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统。

7.7.2火灾自动报警系统不能正常运行。

7.7.3防烟排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。

7.8 消防安全管理

7.8.1社会单位未按消防法律法规要求设置专职消防队。

7.8.2 消防控制室操作人员未按GB25506的规定持证上岗。

7.9 其他

7.9.1生产、储存场所的建筑耐火等级与其生产、储存物品的火灾危险性类别不相匹配，违反国家工程建设消防技术标准的规定。

7.9.2生产、储存、装卸和经营易燃易爆危险品的场所或有粉尘爆炸危险场所未按规定设置防爆电气设备和泄压设施，或防爆电气设备和泄压设施失效。

7.9.3违反国家工程建设消防技术标准的规定使用燃油、燃气设备，或燃油、燃气管道敷设和紧急切断装置不符合标准规定。

7.9.4违反国家工程建设消防技术标准的规定在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气线路或安装电气设备，或采用不符合标准规定的消防配电线缆和其他供配电线缆。

7.9.5违反国家工程建设消防技术标准的规定在人员密集场所使用易燃、可燃材料装修、装饰。

水利工程生产安全重大事故隐患判定标准

（试行）

一、总则

1.1 为科学判定水利工程生产安全事故隐患，防范水利工程

生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，制定本判定标准。

1.2 本标准适用于水利工程建设期和运行管理期的生产安

全重大事故隐患判定。事故隐患判定应严格执行国家和水利行业有关法律法规、技术标准，有关法律法规、技术标准对相关隐患判定另有规定的，适用其规定。

1.3 水利工程建设各参建单位和水利工程运行管理单位是

事故隐患排查治理的主体。水行政主管部门和流域管理机构在安全生产监督检查过程中可依有关法律法规、技术标准和本标准判定重大事故隐患。

1.4 水利工程生产安全重大事故隐患判定分为直接判定法

和综合判定法，应先采用直接判定法，不能用直接判定法的，采用综合判定法判定。

1.5 水利工程建设各参建单位和水利工程运行管理单位可根据判定清单（指南）所列隐患的危害程度，依照有关法律法规和技术标准，结合本单位和工程实际适当增补隐患内容，按照本标准的方法判定。

二、判定要求

2.1 隐患判定应认真查阅有关文字、影像资料和会议记录，

并进行现场核实。

2.2 对于涉及面较广、复杂程度较高的事故隐患，水利工程

建设各参建单位和水利工程运行管理单位可进行集体讨论或专家技术论证。

2.3 集体讨论或专家技术论证在判定重大事故隐患的同时，

应当明确重大事故隐患的治理措施、治理时限以及治理前应采取的防范措施。

三、水利工程建设项目重大隐患判定

3.1 直接判定。符合附件１《水利工程建设项目生产安全重

大事故隐患直接判定清单（指南）》中的任何一条要素的，可判定为重大事故隐患。

3.2 综合判定。符合附件２《水利工程建设项目生产安全重

大事故隐患综合判定清单（指南）》重大隐患判据的，可判定为重大事故隐患。

四、水利工程运行管理重大隐患判定

4.1 直接判定。符合附件３《水利工程运行管理生产安全重

大事故隐患直接判定清单（指南）》中的任何一条要素的，可判定为重大事故隐患。

4.2 综合判定。符合附件４《水利工程运行管理生产安全重

大事故隐患综合判定清单（指南）》重大隐患判据的，可判定为重大事故隐患。

五、附则

5.1 本标准自发布之日起施行。

- 附件：1.水利工程建设项目生产安全重大事故隐患直接判

- 定清单（指南）

- 2.水利工程建设项目生产安全重大事故隐患综合判

- 定清单（指南）

- 3.水利工程运行管理生产安全重大事故隐患直接判

- 定清单（指南）

- 4.水利工程运行管理生产安全重大事故隐患综合判

- 定清单（指南）

| 附件1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 水利工程建设项目生产安全重大事故隐患直接判定清单（指南） |  |  |  |
| 类别 | 管理环节 | 隐患编号 | 隐患内容 |
| 一、基础管理 | 现场管理 | SJ-J001 | 施工企业无安全生产许可证或安全生产许可证未按规定延期承揽工程。 |
|  |  | SJ-J002 | 未按规定设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员。 |
|  |  | SJ-J003 | 未按规定编制或未按程序审批达到一定规模的危险性较大的单项工程或新工艺、新工法的专项施工方案。 |
|  |  | SJ-J004 | 未按专项施工方案施工。 |
| 二、临时工程 | 营地及施工设施建设 | SJ-L001 | 施工驻地设置在滑坡、泥石流、潮水、洪水、雪崩等危险区域。 |
|  |  | SJ-L002 | 易燃易爆物品仓库或其他危险品仓库的布置以及与相邻建筑物的距离不符合规定，或消防设施配置不满足规定。 |
|  |  | SJ-L003 | 办公区、生活区和生产作业区未分开设置或安全距离不足。 |
|  | 围堰工程 | SJ-L004 | 没有专门设计，或没有按照设计或方案施工，或未验收合格投入运行。 |
|  |  | SJ-L005 | 土石围堰堰顶及护坡无排水和防汛措施或钢围堰无防撞措施；未按规定驻泊施工船舶；堰内抽排水速度超过方案规定。 |
|  |  | SJ-L006 | 未开展监测监控，工况发生变化时未及时采取措施。 |
| 三、专项工程 | 施工用电 | SJ-Z001 | 没有专项方案，或施工用电系统未经验收合格投入使用。 |
|  |  | SJ-Z002 | 未按规定实行三相五线制或三级配电或两级保护。 |
|  |  | SJ-Z003 | 电气设施、线路和外电未按规范要求采取防护措施。 |
|  |  | SJ-Z004 | 地下暗挖工程、有限作业空间、潮湿等场所作业未使用安全电压。 |
|  |  | SJ-Z005 | 高瓦斯或瓦斯突出的隧洞工程场所作业未使用防爆电器。 |
|  |  | SJ-Z006 | 未按规定设置接地系统或避雷系统。 |
|  | 深基坑（槽） | SJ-Z007 | 深基坑未按要求（规定）监测。 |
|  |  | SJ-Z008 | 边坡开挖或支护不符合设计及规范要求。 |
|  |  | SJ-Z009 | 开挖未遵循“分层、分段、对称、平衡、限时、随挖随支”原则。 |
|  |  | SJ-Z010 | 作业范围内地下管线未探明、无保护等开挖作业。 |
|  |  | SJ-Z011 | 建筑物结构强度未达到设计及规范要求时回填土方或不对称回填土方施工。 |
|  | 降水 | SJ-Z012 | 降水期间对影响范围建筑物未进行安全监测。 |
|  |  | SJ-Z013 | 降水井（管）未设反滤层或反滤层损坏。 |
|  | 高边坡 | SJ-Z014 | 未按规定进行边坡稳定检测。 |
|  |  | SJ-Z015 | 坡顶坡面未进行清理，或无截排水设施，或无防护措施。 |
|  |  | SJ-Z016 | 交叉作业无防护措施。 |
| 类别 | 管理环节 | 隐患编号 | 隐患内容 |
| 三、专项工程 | 起重吊装与运输 | SJ-Z017 | 起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置且无方案及检测。 |
|  |  | SJ-Z018 | 未按规范或方案安装拆除起重设备。 |
|  |  | SJ-Z019 | 使用未经检验或检验不合格的起重设备。 |
|  |  | SJ-Z020 | 同一作业区多台起重设备运行无防碰撞方案或未按方案实施。 |
|  |  | SJ-Z021 | 起重机械安全、保险装置缺失。 |
|  |  | SJ-Z022 | 吊笼钢结构井架强度、刚度和稳定性不满足安全要求。 |
|  |  | SJ-Z023 | 起重臂、钢丝绳、重物等与架空输电线路间允许最小距离不满足规范规定。 |
|  |  | SJ-Z024 | 使用达到报废标准的钢丝绳或钢丝绳的安全系数不符合规范规定。 |
|  |  | SJ-Z025 | 船舶运输时非法携带雷管、炸药、汽油、香蕉水等易燃易爆危险品；装运易燃易爆危险品的专用船上，吸烟和使用明火。 |
|  | 脚手架 | SJ-Z026 | 脚手架未进行专门设计，无专项方案。 |
|  |  | SJ-Z027 | 脚手架未经验收或验收不合格投入使用。 |
|  |  | SJ-Z028 | 吊篮未经检测、验收或无独立安全绳。 |
|  | 地下工程 | SJ-Z029 | 施工方法不符合设计或方案要求。 |
|  |  | SJ-Z030 | 未按要求进行超前地质预报、监控量测。 |
|  |  | SJ-Z031 | 未按规定对作业面进行有毒有害气体监测。 |
|  |  | SJ-Z032 | 瓦斯浓度达到限值。 |
|  |  | SJ-Z033 | 未按规定设置通风设施。 |
|  |  | SJ-Z034 | 开挖前未对掌子面及其临近的拱顶、拱腰围岩进行排险处理，或相向开挖的两端在相距30米以内时装炮作业前，未通知另一端停止工作并退到安全地点，或相向开挖作业两端相距15米时，一端未停止掘进，单向贯通的，或斜（竖）井相向开挖距贯通尚有5米长地段，未采取自上端向下打通。 |
|  |  | SJ-Z035 | 未按要求支护或支护体材质（拱架、各类锚杆、钢筋混凝土）等不符合要求。 |
|  |  | SJ-Z036 | 隧洞内存放、加工、销毁民用爆炸物品。 |
|  |  | SJ-Z037 | 隧洞进出口及交叉洞未按规定进行加固。 |
|  |  | SJ-Z038 | 隧洞进出口无防护棚。 |
| 类别 | 管理环节 | 隐患编号 | 隐患内容 |
| 三、专项工程 | 爆破作业 | SJ-Z039 | 无爆破设计，或未按爆破设计作业。 |
|  |  | SJ-Z040 | 地下井挖，洞内空气含沼气或二氧化碳浓度超过1%时未停止爆破作业的。 |
|  |  | SJ-Z041 | 未设置警戒区，或未按规定进行警戒。 |
|  |  | SJ-Z042 | 无统一的爆破信号和爆破指挥。 |
|  |  | SJ-Z043 | 装药、起爆作业无专人监督。 |
|  |  | SJ-Z044 | 起爆前未进行全面清场确认。 |
|  |  | SJ-Z045 | 爆破后未进行检查确认，或未排险立即施工。 |
|  |  | SJ-Z046 | 爆破器材库房未进行专门设计，或未按专门设计建设，或未验收投入使用。 |
|  |  | SJ-Z047 | 使用非专用车辆运输民用爆炸物品或人药混装运输。 |
|  |  | SJ-Z048 | 爆破器材库区照明未采用防爆型电器。 |
|  | 模板工程 | SJ-Z049 | 支架基础承载力不符合方案设计要求。 |
|  |  | SJ-Z050 | 未按规范或方案要求安装或拆除沉箱、胸墙、闸墙等处的模板（包括翻模、爬（滑）模、移动模架等）。 |
|  |  | SJ-Z051 | 支架立杆采用搭接、水平杆不连续、未按规定设置剪刀撑、扣件紧固力不符合要求。 |
|  |  | SJ-Z052 | 采用挂篮法施工未平衡浇筑；挂篮拼装后未预压、锚固不规范；混凝土强度未达到要求或恶劣天气移动挂篮。 |
|  |  | SJ-Z053 | 各类模板未经验收或验收不合格即转序施工。 |
|  | 拆除工程 | SJ-Z054 | 无专项拆除设计施工方案，或未对施工作业人员进行安全技术交底。 |
|  |  | SJ-Z055 | 拆除施工前，未切断或迁移水电、气、热等管线。 |
|  |  | SJ-Z056 | 未根据现场情况进行安全隔离，设置安全警示标志，并设专人监护。 |
|  |  | SJ-Z057 | 围堰拆除未进行专门设计论证，编制专项方案，或无应急预案。 |
|  |  | SJ-Z058 | 爆破拆除未进行专门设计，编制专项施工方案，或未按专项方案作业，或未对保留的结构部分采取可靠的保护措施。 |
|  | 危险物品 | SJ-Z059 | 易燃、可燃液体的贮罐区、堆场与建筑物的防火间距小于规范的规定。 |
|  |  | SJ-Z060 | 油库、爆破器材库等易燃易爆危险品库房未专门设计，或未经验收或验收不合格投入使用。 |
|  |  | SJ-Z061 | 有毒有害物品贮存仓库与车间、办公室、居民住房等安全防护距离少于100m。 |
|  |  | SJ-Z062 | 未根据化学危险物品的种类、性能，设置相应的通风、防火、防爆、防毒、监测、报警、降温、防潮、避雷、防静电、隔离操作等安全设施。 |
|  |  | SJ-Z063 | 油库（储量：汽油20t或柴油50t及以上）、炸药库（储量：炸药1t及以上）未按规定管理。 |
|  | 消防安全 | SJ-Z064 | 施工生产作业区与建筑物之间的防火安全距离，不满足规范规定，金属夹芯板材燃烧性能等级未达到A级。 |
|  |  | SJ-Z065 | 施工现场动火作业未按规定办理动火审批手续，且周围有易燃易爆物品，未采取安全防护和隔离措施。 |
|  |  | SJ-Z066 | 加工区、生活区、办公区等防火或临时用电未按规范实施。 |
|  |  | SJ-Z067 | 未独立设置易燃易爆危险品仓库。 |
|  |  | SJ-Z068 | 重点消防部位未规定设置消防设施和配备消防器材的。 |
| 类别 | 管理环节 | 隐患编号 | 隐患内容 |
| 三、专项工程 | 特种设备 | SJ-Z069 | 使用的特种设备达到设计使用年限，未按照安全技术规范的要求通过检验或者安全评估。 |
|  |  | SJ-Z070 | 特种设备安装拆除无专项方案，或未按规范或方案安装拆除。 |
|  |  | SJ-Z071 | 特种设备未经检测或检测不合格使用的。 |
|  |  | SJ-Z072 | 特种设备未按规定验收。 |
|  |  | SJ-Z073 | 特种设备安全、保险装置缺少或失灵、失效。 |
|  |  | SJ-Z074 | 起重钢丝绳的规格、型号不符合说明书要求，无钢丝绳防脱槽装置，使用达到报废标准的钢丝绳或钢丝绳的安全系数不符合规范规定。 |
| 四、其它 | 水上（下）作业 | SJ-Q001 | 通航水域施工未办理施工许可证。 |
|  |  | SJ-Q002 | 无专项施工方案，或无应急预案，或救生设施配备不足。 |
|  |  | SJ-Q003 | 运输船舶无配载图，超航区运输。 |
|  |  | SJ-Q004 | 工程船舶改造、船舶与陆用设备组合作业未按规定验算船舶稳定性和结构强度等。 |
|  |  | SJ-Q005 | 水下爆破未经批准作业。 |
|  |  | SJ-Q006 | 潜水作业未制定专人负责通讯和配气或未明确线绳员。 |
|  | 有限空间作业 | SJ-Q007 | 未做到“先通风、后检测、再作业”或通风不足、检测不合格作业。 |
|  |  | SJ-Q008 | 在贮存易燃易爆的液体、气体、车辆容器等的库区内从事焊接作业。 |
|  |  | SJ-Q009 | 人工挖孔桩衬砌砼搭接高度、厚度和强度不符合设计要求。 |
|  | 安全防护 | SJ-Q010 | 建筑（构）物洞口、临边、交叉作业无防护或防护体刚度、强度不符合要求。 |
|  |  | SJ-Q011 | 垂直运输接料平台未设置安全门或无防护栏杆；进料口无防护棚。 |
|  | 液氨制冷 | SJ-Q012 | 制冷车间无通（排）风措施或排风量不符合要求或排（吸）管处未设止逆阀；安全出口的布置不符合要求。 |
|  |  | SJ-Q013 | 无应急预案。 |
|  |  | SJ-Q014 | 制冷车间无泄漏报警装置。 |
|  |  | SJ-Q015 | 制冷系统未经验收或验收不合格投入运行。 |
|  |  | SJ-Q016 | 压力容器本体及附件未按规定检测或制冷系统的贮液器氨贮存量不符合规定。 |

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水利工程建设项目生产安全重大事故隐患综合判定清单（指南） |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、基础管理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础条件 |  |  |  | 重大事故隐患判据 |  |  |
| 1 | 安全管理制度、安全操作规程和应急预案不健全。 |  |  |  | 满足全部基础条件+任意2项隐患 |  |  |
| 2 | 未按规定组织开展安全检查和隐患排查治理。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全教育和培训不到位或相关岗位人员未持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |
| 隐患编号 | 隐患内容 |  |  |  |  |  |  |
| SJ-JZ001 | 未按规定进行安全技术交底。 |  |  |  |  |  |  |
| SJ-JZ002 | 隐患排查治理情况未按规定向从业人员通报。 |  |  |  |  |  |  |
| SJ-JZ003 | 超过一定规模的危险性较大的单项工程未组织专家论证或论证后未经审查。 |  |  |  |  |  |  |
| SJ-JZ004 | 应当验收的危险性较大的单项工程专项施工方案未组织验收或验收不符合程序。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、专项工程-临时用电 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础条件 |  |  |  | 重大事故隐患判据 |  |  |
| 1 | 安全管理制度、安全操作规程和应急预案不健全。 |  |  |  | 满足全部基础条件+任意3项隐患 |  |  |
| 2 | 未按规定组织开展安全检查和隐患排查治理。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全教育和培训不到位或相关岗位人员未持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |
| 隐患编号 | 隐患内容 |  |  |  |  |  |  |
| SJ-ZDZ001 | 配电线路电线绝缘破损、带电金属导体外露。 |  |  |  |  |  |  |
| SJ-ZDZ002 | 专用接零保护装置不符合规范要求或接地电阻达不到要求。 |  |  |  |  |  |  |
| SJ-ZDZ003 | 漏电保护器的漏电动作时间或漏电动作电流不符合规范要求。 |  |  |  |  |  |  |
| SJ-ZDZ004 | 配电箱无防雨措施。 |  |  |  |  |  |  |
| SJ-ZDZ005 | 配电箱无门、无锁。 |  |  |  |  |  |  |
| SJ-ZDZ006 | 配电箱无工作零线和保护零线接线端子板。 |  |  |  |  |  |  |
| SJ-ZDZ007 | 交流电焊机未设置二次侧防触电保护装置。 |  |  |  |  |  |  |
| SJ-ZDZ008 | 一闸多用。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、专项工程-深基坑（槽） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础条件 |  |  |  | 重大事故隐患判据 |  |  |
| 1 | 安全管理制度、安全操作规程和应急预案不健全。 |  |  |  | 满足全部基础条件+任意2项隐患 |  |  |
| 2 | 未按规定组织开展安全检查和隐患排查治理。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全教育和培训不到位或相关岗位人员未持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |
| 隐患编号 | 隐患内容 |  |  |  |  |  |  |
| SJ-ZSZ001 | 基坑（槽）周边1米范围内随意堆物、停放设备。 |  |  |  |  |  |  |
| SJ-ZSZ002 | 基坑（槽）顶无排水设施。 |  |  |  |  |  |  |
| SJ-ZSZ003 | 变形观测资料不全。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、专项工程-起重吊装与运输 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础条件 |  |  |  | 重大事故隐患判据 |  |  |
| 1 | 安全管理制度、安全操作规程和应急预案不健全。 |  |  |  | 满足全部基础条件+任意2项隐患 |  |  |
| 2 | 未按规定组织开展安全检查和隐患排查治理。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全教育和培训不到位或相关岗位人员未持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |
| 隐患编号 | 隐患内容 |  |  |  |  |  |  |
| SJ-JDZ001 | 起重机械基础承载力不符合说明书要求。 |  |  |  |  |  |  |
| SJ-JDZ002 | 井架及物料提升机载人。 |  |  |  |  |  |  |
| SJ-JDZ003 | 电动卷扬机卷筒上钢丝绳余留圈数少于3圈或无防脱绳保护装置。 |  |  |  |  |  |  |
| SJ-JDZ004 | 钢构件或重大设备起吊时，使用摩擦式或皮带式卷扬机。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、专项工程-地下工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础条件 |  |  |  | 重大事故隐患判据 |  |  |
| 1 | 安全管理制度、安全操作规程和应急预案不健全。 |  |  |  | 满足全部基础条件+任意2项隐患 |  |  |
| 2 | 未按规定组织开展安全检查和隐患排查治理。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全教育和培训不到位或相关岗位人员未持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |
| 隐患编号 | 隐患内容 |  |  |  |  |  |  |
| SJ-ZWZ001 | 雨季、融雪季节边、仰坡施工排险、防护措施不足。 |  |  |  |  |  |  |
| SJ-ZWZ002 | 边、仰坡开挖未施做排水系统；岩堆、松散岩体或滑坡地段的边坡开挖、排险、防护措施不足。 |  |  |  |  |  |  |
| SJ-ZWZ003 | 雨季、融雪季节，浅埋或地表径流地段未开展地表监测。 |  |  |  |  |  |  |
| SJ-ZWZ004 | 未按规定进行盲炮处理。 |  |  |  |  |  |  |
| SJ-ZWZ005 | 残留炮孔内（套孔）钻孔作业。 |  |  |  |  |  |  |
| SJ-ZWZ006 | 未按规定进行爆破公示。 |  |  |  |  |  |  |
| SJ-ZWZ007 | 爆破信号不明确。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、其它 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础条件 |  |  |  | 重大事故隐患判据 |  |  |
| 1 | 安全管理制度、安全操作规程和应急预案不健全。 |  |  |  | 满足全部基础条件+任意1项隐患 |  |  |
| 2 | 未按规定组织开展安全检查和隐患排查治理。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全教育和培训不到位或相关岗位人员未持证上岗。 |  |  |  |  |  |  |
| 隐患编号 | 隐患内容 |  |  |  |  |  |  |
| SJ-JQZ001 | 有度汛要求的工程，工程进度不满足度汛要求。 |  |  |  |  |  |  |
| SJ-ZSZ002 | 人员集中区域（场所、设施）的活动无应急措施。 |  |  |  |  |  |  |
| SJ-ZSZ004 | 采用国家明令淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 |  |  |  |  |  |  |
| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水利工程运行管理生产安全重大事故隐患直接判定清单（指南） |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理对象 |  | 隐患编号 |  | 隐患内容 |  |  |  |
| 一、水库大坝工程 |  | SY-K001 |  | 大坝安全鉴定为三类。 |  |  |  |
|  |  | SY-K002 |  | 大坝坝身出现裂缝，造成渗水、漏水严重或出水浑浊。 |  |  |  |
|  |  | SY-K003 |  | 大坝渗流异常且坝体出现流土、漏洞或管涌。 |  |  |  |
|  |  | SY-K004 |  | 闸门主要承重件出现裂缝、门体止水装置老化或损坏渗漏超出规范要求，闸门在启闭过程中出现异常振动或卡阻，或卷扬式启闭机钢丝绳达到报废标准未报废。 |  |  |  |
|  |  | SY-K005 |  | 泄水建筑物堵塞无法泄洪或行洪设施不符合相关规定和要求。 |  |  |  |
|  |  | SY-K006 |  | 近坝库岸或者工程边坡有失稳征兆。 |  |  |  |
|  |  | SY-K007 |  | 坝下建筑物与坝体连接部位有失稳征兆。 |  |  |  |
|  |  | SY-K008 |  | 存在有关法律法规禁止性行为危及工程安全的。 |  |  |  |
| 二、水电站工程 |  | SY-D001 |  | 无立项、无设计、无验收、无管理的“四无”水电站。 |  |  |  |
|  |  | SY-D002 |  | 主要发供电设备异常运行已达到规程标准的紧急停运条件而未停止运行。 |  |  |  |
|  |  | SY-D003 |  | 厂房渗水至设备、电器装置。 |  |  |  |
|  |  | SY-D004 |  | 存在三类设备设施。 |  |  |  |
|  |  | SY-D005 |  | 涉及水库大坝工程的隐患参照水库大坝工程。 |  |  |  |
| 三、泵站工程 |  | SY-B001 |  | 泵站安全类别综合评定为四类。 |  |  |  |
|  |  | SY-B002 |  | 水泵机组超出扬程范围内运行。 |  |  |  |
|  |  | SY-B003 |  | 泵站进水前池水位低于最低运行水位运行。 |  |  |  |
| 四、水闸工程 |  | SY-Z001 |  | 水闸安全类别被评定为四类。 |  |  |  |
|  |  | SY-Z002 |  | 水闸过水能力不满足设计要求。 |  |  |  |
|  |  | SY-Z003 |  | 闸室底板、上下游连接段止水系统破坏。 |  |  |  |
|  |  | SY-Z004 |  | 水闸防洪标准不满足规范要求。 |  |  |  |
| 五、堤防工程 |  | SY-F001 |  | 堤防安全综合评价为三类。 |  |  |  |
|  |  | SY-F002 |  | 堤顶高程不满足防洪标准要求。 |  |  |  |
|  |  | SY-F003 |  | 堤防渗流坡降和覆盖层盖重不满足标准的要求，或工程已出现严重渗流异常现象的。 |  |  |  |
|  |  | SY-F004 |  | 堤防及防护结构稳定性不满足规范要求，且已发现危及堤防稳定的现象。 |  |  |  |
|  |  | SY-F005 |  | 存在有关法律法规禁止性行为危及工程安全的。 |  |  |  |
| 六、灌区工程 |  | SY-G001 |  | 渡槽及跨渠建筑物地基沉降量较大，超过设计要求。 |  |  |  |
|  |  | SY-G002 |  | 渡槽结构主体裂缝多，碳化破损严重，止水失效，漏水严重。 |  |  |  |
|  |  | SY-G003 |  | 隧洞洞脸边坡不稳定。 |  |  |  |
|  |  | SY-G004 |  | 隧洞围岩或支护结构严重变形。 |  |  |  |
|  |  | SY-G005 |  | 渠下涵阻水现象严重，泄流严重不畅。 |  |  |  |
|  |  | SY-G006 |  | 灌排渠系交叉建筑物（构筑物）连接段安全评价为C级且未采取相应措施。 |  |  |  |
|  |  | SY-G007 |  | 高填方或傍山渠坡出现管涌等渗透破坏现象，或塌陷、边坡失稳等现象。 |  |  |  |
| 七、引调水工程 |  | SY-Y001 |  | 钢管锈蚀严重。 |  |  |  |
|  |  | SY-Y002 |  | 管道沉降量较大。 |  |  |  |
|  |  | SY-Y003 |  | 节制闸、退水闸失效。 |  |  |  |
|  |  | SY-Y004 |  | 引调水工程其他隐患内容参照本指南中其他相同或相近工程。 |  |  |  |
| 八、淤地坝工程 |  | SY-NK001 |  | 无溢洪道或无放水设施。 |  |  |  |
|  |  | SY-NK002 |  | 坝体有宽度大于5mm的纵横向裂缝；或坝体有冲缺，且深度大于50cm；或坝坡出现大面积滑坡、塌陷。 |  |  |  |
|  |  | SY-NK003 |  | 坝体发生管涌或下游坝坡出现流泥、出浑水、出清水但有沙粒流动。 |  |  |  |
|  |  | SY-NK004 |  | 泄、放水设施（溢洪道、卧管、竖井、涵洞、涵管等）局部损毁或出现坍塌、断裂、基部掏刷悬空。 |  |  |  |
| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水利工程运行管理生产安全重大事故隐患综合判定清单（指南） |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、水库大坝工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基础条件 |  |  | 重大事故隐患判据 |  |
| 1 |  |  | 水库管理机构和管理制度不健全，管理人员职责不明晰。 |  |  | 满足任意3项基础条件+任意3项物的不安全状态。 |  |
| 2 |  |  | 大坝安全监测、防汛交通与通信等管理设施不完善。 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 水库调度规程与应急预案未制定并报批。 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 不能按审批的调度规程合理调度运用，未按规范开展巡视检查和安全监测，不能及时掌握大坝安全性态。 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 大坝养护修理不及时，处于不安全、不完整的工作状态。 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 安全教育和培训不到位或相关岗位人员未持证上岗。 |  |  |  |  |
| 隐患编号 |  |  | 物的不安全状态 |  |  |  |  |
| SY-KZ001 |  |  | 大坝未按规定进行安全鉴定。 |  |  |  |  |
| SY-KZ002 |  |  | 大坝抗震安全性综合评价级别属于C级。 |  |  |  |  |
| SY-KZ003 |  |  | 大坝泄洪洞、溢流面出现大面积汽蚀现象。 |  |  |  |  |
| SY-KZ004 |  |  | 坝体混凝土出现严重碳化、老化、表面大面积出现裂缝等现象。 |  |  |  |  |
| SY-KZ005 |  |  | 白蚁灾害地区的土坝未开展白蚁防治工作。 |  |  |  |  |
| SY-KZ006 |  |  | 闸门液压式启闭机缸体或活塞杆有裂纹或有明显变形的。 |  |  |  |  |
| SY-KZ007 |  |  | 闸门螺杆式启闭机螺杆有明显变形、弯曲的。 |  |  |  |  |
| SY-KZ008 |  |  | 卷扬式启闭机滑轮组与钢丝绳锈蚀严重或启闭机运行震动、噪音异常，电流、电压变化异常。 |  |  |  |  |
| SY-KZ009 |  |  | 没有备用电源或备用电源失效。 |  |  |  |  |
| SY-KZ010 |  |  | 未按规定设置观测设施或观测设施不满足观测要求。 |  |  |  |  |
| SY-KZ011 |  |  | 通讯设施故障、缺失导致信息无法沟通。 |  |  |  |  |
| SY-KZ012 |  |  | 工程管理范围内的安全防护设施不完善或不满足规范要求。 |  |  |  |  |
| 二、水电站工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基础条件 |  |  | 重大事故隐患判据 |  |
| 1 |  |  | 水电站管理机构和管理制度不健全，管理人员职责不明晰。 |  |  | 满足任意3项基础条件+任意2项物的不安全状态。 |  |
| 2 |  |  | 水电站安全监测、防汛交通与通信等管理设施不完善。 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 水电站调度规程与应急预案未制定并报批。 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 不能按审批的调度规程合理调度运用，未按规范开展安全监测，不能及时掌握水电站安全状态。 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 水电站养护修理不及时，处于不安全、不完整的工作状态。 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 安全教育和培训不到位或相关岗位人员未持证上岗。 |  |  |  |  |
| 隐患编号 |  |  | 物的不安全状态 |  |  |  |  |
| SY-DZ001 |  |  | 消防设施布置不符合规范要求。 |  |  |  |  |
| SY-DZ002 |  |  | 机组的油、气、水等系统出现异常，无法正常运行，或存在可能引起火灾、爆炸事故。 |  |  |  |  |
| SY-DZ003 |  |  | 机组的电流、电压、振动、噪声异常；发电过程存在气蚀破坏、泥沙磨损、振动和顶盖漏水量大等问题，出现绝缘损害、短路、轴承过热和烧坏事故等。 |  |  |  |  |
| SY-DZ004 |  |  | 水轮发电机机组绕组温升超过限定值。 |  |  |  |  |
| SY-DZ005 |  |  | 水电站工程其他物的不安全状态参照本指南中其他相同或相近工程。 |  |  |  |  |
| 三、泵站工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基础条件 |  |  | 重大事故隐患判据 |  |
| 1 |  |  | 工程管护范围不明确、不可控，技术人员未明确定岗定编或不满足管理要求，管理经费不足。 |  |  | 满足任意3项基础条件+任意2项物的不安全状态。 |  |
| 2 |  |  | 规章制度不健全，泵站未按审批的控制运用计划合理运用。 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 工程设施破损或维护不及时，管理设施、安全监测等不满足运行要求。 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 安全教育和培训不到位或相关岗位人员未持证上岗。 |  |  |  |  |
| 隐患编号 |  |  | 物的不安全状态 |  |  |  |  |
| SY-BZ001 |  |  | 潜水泵机组轴承与电机定子绕组的温度超出限定值，机组油腔内的含水率超出正常范围。 |  |  |  |  |
| SY-BZ002 |  |  | 泵站未按规定进行安全鉴定或安全类别综合评定为三类。 |  |  |  |  |
| SY-BZ003 |  |  | 泵站主水泵评级为三类设备。 |  |  |  |  |
| SY-BZ004 |  |  | 泵站主电动机评级为三类设备。 |  |  |  |  |
| SY-BZ005 |  |  | 消防设施布置不符合规范要求。 |  |  |  |  |
| SY-BZ006 |  |  | 建筑物护底的反滤排水不畅通。 |  |  |  |  |
| 四、水闸工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基础条件 |  |  | 重大事故隐患判据 |  |
| 1 |  |  | 工程管护范围不明确、不可控，技术人员未明确定岗定编或不满足管理要求，管理经费不足。 |  |  | 满足任意3项基础条件+任意2项物的不安全状态。 |  |
| 2 |  |  | 规章制度不健全，水闸未按审批的控制运用计划合理运用。 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 工程设施破损或维护不及时，管理设施、安全监测等不满足运行要求。 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 安全教育和培训不到位或相关岗位人员未持证上岗。 |  |  |  |  |
| 隐患编号 |  |  | 物的不安全状态 |  |  |  |  |
| SY-ZZ001 |  |  | 防洪标准安全分级为B类。 |  |  |  |  |
| SY-ZZ002 |  |  | 水闸未按规定进行安全评价或安全类别被评为三类。 |  |  |  |  |
| SY-ZZ003 |  |  | 渗流安全分级为B类。 |  |  |  |  |
| SY-ZZ004 |  |  | 结构安全分级为B类。 |  |  |  |  |
| SY-ZZ005 |  |  | 工程质量检测结果评级为B类。 |  |  |  |  |
| SY-ZZ006 |  |  | 抗震安全性综合评价级为B级。 |  |  |  |  |
| SY-ZZ007 |  |  | 水闸交通桥结构钢筋外露锈蚀严重且混凝土碳化严重。 |  |  |  |  |
| 五、堤防工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基础条件 |  |  | 重大事故隐患判据 |  |
| 1 |  |  | 规章制度不健全，档案管理工作不满足有关标准要求。 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 未落实管养经费或未按要求进行养护修理，堤防工程不完整，管理设施设备不完备，运行状态不正常。 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 管理范围不明确，未按要求进行安全检查，未能及时发现并有效处置安全隐患。 |  |  | 满足任意3项基础条件+任意2项物的不安全状态。 |  |
| 4 |  |  | 安全教育和培训不到位或相关岗位人员未持证上岗。 |  |  |  |  |
| 隐患编号 |  |  | 物的不安全状态 |  |  |  |  |
| SY-FZ001 |  |  | 堤防未按规定进行安全评价或安全综合评价为二类。 |  |  |  |  |
| SY-FZ002 |  |  | 堤防防渗安全性复核结果定为B级。 |  |  |  |  |
| SY-FZ003 |  |  | 堤防或防护结构安全性复核结果定为B级。 |  |  |  |  |
| SY-FZ004 |  |  | 交叉建筑物（构筑物）连接段安全评价评定为C级。 |  |  |  |  |
| SY-FZ005 |  |  | 堤防观测设施缺失严重。 |  |  |  |  |
| 六、灌区工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基础条件 |  |  | 重大事故隐患判据 |  |
| 1 |  |  | 规章制度不健全，档案管理工作不满足有关标准要求。 |  |  | 满足任意3项基础条件+任意2项物的不安全状态。 |  |
| 2 |  |  | 未落实管养经费或未按要求进行养护修理，灌区工程不完整，管理设施设备不完备，运行状态不正常。 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 管理范围不明确，未按要求进行安全检查，未能及时发现并有效处置安全隐患。 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 安全教育和培训不到位或相关岗位人员未持证上岗。 |  |  |  |  |
| 隐患编号 |  |  | 物的不安全状态 |  |  |  |  |
| SY-GZ001 |  |  | 渡槽槽身、支架、渐变段发生变形，安全系数达不到规范要求值。 |  |  |  |  |
| SY-GZ002 |  |  | 倒虹吸管身、支撑结构、渐变段变形较大，安全系数达不到规范要求值。 |  |  |  |  |
| SY-GZ003 |  |  | 暗涵涵身衬砌结构有变形较大。 |  |  |  |  |
| SY-GZ004 |  |  | 渠下涵涵洞分缝处有明显不均匀沉陷。 |  |  |  |  |
| SY-GZ005 |  |  | 跨渠桥桥墩与桥台沉陷量大。 |  |  |  |  |
| SY-GZ006 |  |  | 建筑物（构筑物）止水漏水严重、处数多。 |  |  |  |  |
| SY-GZ007 |  |  | 填方及傍山渠道存在塌方、渗水问题。 |  |  |  |  |
| 七、引调水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基础条件 |  |  | 重大事故隐患判据 |  |
| 1 |  |  | 规章制度不健全，档案管理工作不满足有关标准要求。 |  |  | 满足任意3项基础条件+任意2项物的不安全状态。 |  |
| 2 |  |  | 未落实管养经费或未按要求进行养护修理，引调水工程不完整，管理设施设备不完备，运行状态不正常。 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 管理范围不明确，未按要求进行安全检查，未能及时发现并有效处置安全隐患。 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 安全教育和培训不到位或相关岗位人员未持证上岗。 |  |  |  |  |
| 隐患编号 |  |  | 物的不安全状态 |  |  |  |  |
|  |  |  | 参照相应工程。 |  |  |  |  |
| 八、淤地坝工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基础条件 |  |  | 重大事故隐患判据 |  |
| 1 |  |  | 管理主体责任不健全，管理人员职责不明晰。 |  |  | 满足任意3项基础条件+任意3项物的不安全状态。 |  |
| 2 |  |  | 安全管理制度和应急预案不健全，安全教育和培训不到位。 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 淤地坝安全监测、防汛交通与通信等管理设施不完善。 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 未按规范开展安全监测，不能及时掌握大坝安全状态。 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 淤地坝养护修理不及时，处于不安全、不完整的工作状态。 |  |  |  |  |
| 隐患编号 |  |  | 物的不安全状态 |  |  |  |  |
| SY-NKZ001 |  |  | 坝体表面出现较多裂缝、冲沟。 |  |  |  |  |
| SY-NKZ002 |  |  | 坝坡无坡面排水沟，或排水沟部分损毁、断裂。 |  |  |  |  |
| SY-NKZ003 |  |  | 溢洪道未按设计要求砌护，或砌体表面局部出现裂缝、局部破损。 |  |  |  |  |
| SY-NKZ004 |  |  | 溢洪道内有人为搭建物，或过流断面堵塞。 |  |  |  |  |
| SY-NKZ005 |  |  | 放水卧管或竖井出现局部损坏，或进水口堵塞。 |  |  |  |  |
| SY-NKZ006 |  |  | 放水涵洞或涵管附近土体有潮湿或渗水现象。 |  |  |  |  |
| SY-NKZ007 |  |  | 近坝岸坡或工程边坡有滑坡体，且未进行监测。 |  |  |  |  |

水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）

第一条  为指导水路运输和港口经营人判定水上客运重大事故隐患，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国港口法》《中华人民共和国内河交通安全管理条例》《国内水路运输管理条例》等法律、法规和交通运输部有关安全生产隐患治理的规定，制定本指南。

第二条  本指南适用于判定水上客运重大事故隐患。

第三条  本指南中的事故隐患是指水上客运生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使水上客运生产经营单位自身难以排除的隐患。

水上客运生产经营单位包括客船及其所有人、经营人、管理人，客运码头（含客运站，下同）经营人。

第四条  水上客运重大事故隐患主要包括以下六个方面：

（一）客船安全技术状况、重要设备存在严重缺陷；

（二）客船配员或船员履职能力严重不足；

（三）客运码头重要设备及应急设备存在严重缺陷或故障；

（四）水上客运生产经营单位违法经营、作业；

（五）水上客运生产经营单位安全管理存在严重问题；

（六）其他重大事故隐患。

第五条  “客船安全技术状况、重要设备存在严重缺陷”，是指下列情形之一的：

（一）客船擅自改建；

（二）客船改装后，船舶适航性、救生和防火要求，不满足技术法规要求；

（三）客船船体破损、航行设备损坏影响船舶安全航行，未及时修复；

（四）客船应急操舵装置、应急发电机等应急设施设备出现故障；

（五）客船未按规定配备足额消防救生设备设施或存在严重缺陷。

第六条  “客船配员或船员履职能力严重不足”，是指下列情形之一的：

（一）船长或者高级船员的配备未满足最低安全配员要求；

（二）参加航行、停泊值班的船员违反规定饮酒或服用国家管制的麻醉药品或者精神药品。

第七条  “客运码头重要设备及应急设备存在严重缺陷或故障”，是指下列情形之一的：

（一）未按规定配备足额消防救生设备设施或配备的设备设施存在严重缺陷；

（二）未按规定设置旅客、车辆上下船设施，安全设施，应急救援设备，或者设置的设备设施不能正常使用。

第八条  “水上客运生产经营单位违法经营、作业”，是指下列情形之一的：

（一）客船未持有有效的法定证书；

（二）客船未遵守恶劣天气限制、夜航规定航行；

（三）客船载运旅客人数超出乘客定额人数的、或未按规定载运或载运的车辆不符合相关规定、或未按规定执行“车客分离”要求；

（四）客运码头未按规定履行安检查危职责，违规放行人员和车辆；

（五）未按规定执行水路旅客运输实名制管理规定；

（六）超出许可范围和许可有效期经营。

第九条  “水上客运生产经营单位安全管理存在严重问题”,是指下列情形之一的：

（一）未按规定建立安全管理制度或安全管理体系；

（二）未切实执行安全管理制度或安全管理体系没有得到有效运行；

（三）安全管理相关人员不符合规定的任职要求或履职能力严重不足；

（四）未按规定制定应急预案或者未定期组织演练，且逾期不改正。

第十条  其他重大事故隐患，是指下列情形之一的：

（一）客船人员应急疏散通道严重堵塞；

（二）客船压载严重不当；

（三）客船积载、系固及绑扎严重不当；

（四）客船登离装置存在重大安全缺陷未及时纠正；

（五）客运码头未按相关标准配备安全检测设备或者设备无法正常使用；

（六）客运码头及其停车场与污染源、危险区域的距离不符合规定。

第十一条  对于不能依据本指南直接判断是否为重大事故隐患的情况，可组织有关专家，依据安全生产法律法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度，进行论证、综合判定。

第十二条  本指南所指客船系指载客超过12人的船舶。

第十三条  本指南自2018 年1月1日起施行。

危险货物港口作业重大事故隐患判定指南

第一条  为了准确判定、及时消除危险货物港口作业重大事故隐患(以下简称重大事故隐患)，根据《安全生产法》《港口法》《危险化学品安全管理条例》《港口经营管理规定》《港口危险货物安全管理规定》等法律、法规、规章和交通运输部有关隐患治理的规定，制定本指南。
　　第二条  本指南适用港口区域内危险货物作业，用于指导危险货物港口经营人和港口行政管理部门判定各类危险货物港口作业重大事故隐患。
　　第三条  危险货物港口作业重大事故隐患包括以下5个方面：
　　（一）存在超范围、超能力、超期限作业情况，或者危险货物存放不符合安全要求的；
　　（二）危险货物作业工艺设备设施不满足危险货物的危险有害特性的安全防范要求，或者不能正常运行的；
　　（三）危险货物作业场所的安全设施、应急设备的配备不能满足要求，或者不能正常运行、使用的；
　　（四）危险货物作业场所或装卸储运设备设施的安全距离（间距）不符合规定的；
　　（五）安全管理存在重大缺陷的。
　　第四条  “存在超范围、超能力、超期限作业情况，或者危险货物存放不符合安全要求的”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：
　　（一）超出《港口经营许可证》《港口危险货物作业附证》许可范围和有效期从事危险货物作业的；
　　（二）仓储设施（堆场、仓库、储罐，下同）超设计能力、超容量储存危险货物，或者储罐未按规定检验、检测评估的；
　　（三）储罐超温、超压、超液位储存，管道超温、超压、超流速输送，危险货物港口作业重要设备设施超负荷运行的；
　　（四）危险货物港口作业相关设备设施超期限服役且无法出具检测或检验合格证明、无法满足安全生产要求的；
　　（五）装载《危险货物品名表》（GB12268）和《国际海运危险货物规则》规定的1.1项、1.2项爆炸品和硝酸铵类物质的危险货物集装箱未按照规定实行直装直取作业的；
　　（六）装载《危险货物品名表》（GB12268）和《国际海运危险货物规则》规定的1类爆炸品（除1.1项、1.2项以外）、2类气体和7类放射性物质的危险货物集装箱超时、超量等违规存放的；
　　（七）危险货物未根据理化特性和灭火方式分区、分类和分库储存隔离，或者储存隔离间距不符合规定，或者存在禁忌物违规混存情况的。
　　第五条  “危险货物作业工艺设备设施不满足危险货物的危险有害特性的安全防范要求，或者不能正常运行的”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：
　　（一）装卸甲、乙类火灾危险性货物的码头，未按《海港总体设计规范》（JTS165）等规定设置快速脱缆钩、靠泊辅助系统、缆绳张力监测系统和作业环境监测系统，或者不能正常运行的；
　　（二）液体散货码头装卸设备与管道未按装卸及检修要求设置排空系统，或者不能正常运行的；吹扫介质的选用不满足安全要求的；
　　（三）对可能产生超压的工艺管道系统未按规定设置压力检测和安全泄放装置，或者不能正常运行的；
　　（四）储罐未根据储存危险货物的危险有害特性要求，采取氮气密封保护系统、添加抗氧化剂或阻聚剂、保温储存等特殊安全措施的；
　　（五）储罐（罐区）、管道的选型、布置及防火堤（隔堤）的设置不符合规定的。
　　第六条  “危险货物作业场所的安全设施、应急设备的配备不能满足要求，或者不能正常运行、使用的”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：
　　（一）危险货物作业场所未按规定设置相应的防火、防爆、防雷、防静电、防泄漏等安全设施、措施，或者不能正常运行的；
　　（二）危险货物作业大型机械未按规定设置防阵风和防台风装置，或者不能正常运行的；
　　（三）危险货物作业场所未按规定设置通信、报警装置，或者不能正常运行的；
　　（四）重大危险源未按规定配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统的；储存剧毒物质的场所、设施，未按规定设置视频监控系统，或者不能正常运行的；
　　（五）工艺设备及管道未根据输送物料的火灾危险性及作业条件，设置相应的仪表、自动联锁保护系统或者紧急切断措施，或者不能正常运行的；
　　（六）未按规定配备必要的应急救援器材、设备的；应急救援器材、设备不能满足可能发生的火灾、爆炸、泄漏、中毒事故的应急处置的类型、功能、数量要求，或者不能正常使用的。
　　第七条  “危险货物作业场所或装卸储运设备设施的安全距离（间距）不符合规定的”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：
　　（一）危险货物作业场所与其外部周边地区人员密集场所、重要公共设施、重要交通基础设施等的安全距离（间距）不符合规定的；
　　（二）危险货物港口经营人内部装卸储运设备设施以及建构筑物之间的安全距离（间距）不符合规定的。
　　第八条  “安全管理存在重大缺陷的”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：
　　（一）未按规定设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员的；未建立安全生产责任制、安全教育培训制度、安全操作规程、安全事故隐患排查治理、重大危险源管理、火灾（爆炸、泄漏、中毒）等重大事故应急预案等安全管理制度，或者落实不到位且情节严重的；
　　（二）未按规定对安全生产条件定期进行安全评价的；
　　（三）从业人员未按规定取得相关从业资格证书并持证上岗的；
　　（四）违反安全规范或操作规程在作业区域进行动火、受限空间作业、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路作业等危险作业的。
　　第九条  除以上列明的情形外，各地可结合本地实际，对发现的风险较大且难以直接判断为重大事故隐患的，组织5名或7名危险货物港口作业领域专家，依据安全生产法律法规、国家标准和行业标准，结合同类型重特大事故案例，针对事故发生的概率和可能造成的后果、整改难易程度，采用风险矩阵、专家分析等方法，进行论证分析、综合判定。
　　第十条  关于危险货物港口作业特种设备相关重大事故隐患判定依照国家相关法律法规、标准规范执行，消防相关重大事故隐患判定依照《重大火灾隐患判定方法》（GA653）等标准规范执行。
　　第十一条  依照本指南判定为重大事故隐患的，应依法依规采取相应处置措施。
　　第十二条  本指南下列用语的含义：
　　（一）港口危险货物重大危险源，是指依照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）、《港口危险货物重大危险源监督管理办法（试行）》辨识确定，港口区域内储存危险货物的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）；
　　（二）液体散货码头，是指原油、成品油、液体化工品和液化石油气、液化天然气等散装液体货物的装卸码头；
　　（三）事故隐患，是指危险货物港口经营人违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。
　　重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，需要局部或者全部停产停业，并经过一定时间整改治理方能消除的事故隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以消除的事故隐患。

渔业船舶重大事故隐患判定标准（试行）

根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规和相关国家、行业标准，核定载员10人及以上的渔业船舶具有以下情形之一的，应当判定为重大事故隐患：

（一）未经批准擅自改变渔业船舶结构、主尺度、作业类型的；

（二）救生消防设施设备、号灯处于不良好可用状态的；

（三）职务船员不能满足最低配员标准的；

（四）擅自关闭、破坏、屏蔽、拆卸北斗船位监测系统、远洋渔船监测系统（VMS）或船舶自动识别系统（AIS）等安全通导和船位监测终端设备，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的；

（五）超过核定航区或者抗风等级、超载航行、作业的；

（六）渔业船舶检验证书或国籍证书失效后出海航行、作业的；

（七）在船人员超过核定载员或未经批准载客的；

（八）防抗台风等自然灾害期间，不服从管理部门及防汛抗旱指挥部的停航、撤离或转移等决定和命令，未及时撤离危险海域的。

农机安全生产重大事故隐患判定标准

（试行）

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《农业机械安全监督管理条例》等有关法律法规和相关国家、行业标准，农机安全生产领域存在以下情形之一的，应当判定为重大事故隐患：

（一）无证驾驶操作拖拉机或联合收割机的，酒后、服用违禁药品等操作农业机械的；

（二）拖拉机违法搭载人员的；

（三）无号牌、未经检验或检验不合格的拖拉机和联合收割机投入使用的；

（四）存在超载、超限、超速等行为的；

（五）拼装、改装农业机械等导致不符合农业机械运行安全技术条件的；

（六）农业机械存在灯光不齐、安全防护装置与安全标志缺失，以及刹车与转向系统失灵等安全隐患的。

重大电力安全隐患判定标准（试行）

第一条  为准确认定、及时消除重大电力安全隐患（以下简称重大隐患），有效防范和遏制重特大生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》《电力安全隐患治理监督管理规定》以及有关法律法规、规章、政策文件和强制性标准的相关规定，制定本判定标准。

第二条  本判定标准适用于判定国家能源局电力安全监督管理范围内的重大隐患。危险化学品、消防（火灾）、特种设备等有关行业领域对重大事故隐患判定标准另有规定的，适用其规定。

第三条  本判定标准所指电力设备设施范围为330千伏及以上电网设备设施，单机容量300兆瓦及以上的燃煤发电机组和水力发电机组、单套容量200兆瓦及以上的燃气发电机组、核电常规岛及核电厂配套输变电设施、容量300兆瓦及以上风力发电场和光伏发电站；所指施工作业工程为《电力建设工程施工安全管理导则》（NB/T 10096-2018）规定的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。特殊情形在具体条款中另行规定。

第四条  有下列情形之一的，应判定为重大隐患：

### （一）电网安全稳定控制系统以及直流控制保护系统参数、策略、定值计算和设定不正确；直流控保、直流配套安全稳定控制装置未按双重化配置。

### （二）特高压架空线路杆塔基础出现较大沉陷、严重开裂或显著上拔，塔身出现严重弯曲形变，导地线出现严重损伤、断股和腐蚀。

### （三）特高压变压器（换流变）乙炔、总烃等特征气体明显增高，内部存在严重局部放电，绝缘电阻和介损试验数据严重超标。

### （四）燃煤锅炉烟风道、除尘器、脱硝催化剂装置、渣仓、粉仓料斗（含灰斗）、输煤栈桥等重点设备设施的钢结构、支吊架、承重焊接部位总体强度不满足结构强度要求。

### （五）电力监控系统横向边界未部署专用隔离装置，或者调度数据网纵向边界未部署电力专用纵向加密认证装置，或生产控制大区非法外联。

### （六）《水电站大坝工程隐患治理监督管理办法》中规定的大坝特别重大、重大工程隐患；燃煤发电厂贮灰场大坝未开展安全评估，贮灰场安全等级评定为险态灰场。

### （七）建设单位将建设项目发包给不具备安全生产条件或相应资质施工企业，所属工程专项施工方案未按规定开展编、审、批或专家论证，开展爆破、吊装、有限空间等危险作业未履行施工作业许可审批手续或无人监护。

第五条  对其他严重违反电力安全生产法律法规、规章、政策文件和强制性标准，或可能导致群死群伤或造成重大经济损失或造成严重社会影响的隐患，有关单位可参照重大隐患监督管理。

第六条  本判定标准由国家能源局负责解释。

### 抄  送：省安委会办公室，市委办公室、市政府办公室，市安委会主任、副主任

鄂州市安全生产委员会办公室                  2023年5月9日印发