鄂州市集中式饮用水水源地问题整治进展情况统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **市州** | **县（市、区）** | **乡镇** | **水源地名称** | **取水口**  **水体** | **水体类型** | **存在问题的**  **保护区级别** | **存在的问题** | **问题类型** | **整治措施** | **整治进展** | **是否**  **完成** |
| 1 | 鄂州市 | 鄂城区 |  | 凤凰台水源地 | Ⅲ类 | 河流型 | 市级 | 护栏、告示牌破损 | 其他 | 修复 | 已修复 | 完成 |
| 2 | 鄂州市 | 鄂城区 |  | 雨台山水源地 | Ⅲ类 | 河流型 | 市级 | 护栏、告示牌破损 | 其他 | 修复 | 已修复 | 完成 |
| 3 | 鄂州市 | 华容区 | 段店镇 | 泥矶水源地 | Ⅲ类 | 水库型 | 县级 | 水库内存在5艘驳船 | 其他 | 责令驶离 | 已修复 | 完成 |
| 4 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 太和镇 | 马龙水库 | Ⅲ类 | 水库型 | 乡镇级 | 护栏破损 | 其他 | 修复 | 已修复 | 完成 |



雨台山水源地护栏破损



工作人员对雨台山破损护栏进行修复



雨台山破损护栏修复后



泥矶饮用水水源地5艘驳船驶离后



马龙水库护栏破损修复前



马龙水库护栏破损修复后