| 附件1： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 鄂州市长江经济带观澜片区污水管网改造工程初步设计概算核定表 |  |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 核定概算（万元） |
| 一 | 工程费用 | 13761.44 |
| 1 | 管网综合整治工程 | 13395.3 |
| 1.1 | 污水管道清淤及修复 | 1696 |
| 1.2 | 市政道路雨污分流管网改造 | 1484.06 |
| 1.3 | 小区雨污分流管网改造 | 9578.58 |
| 1.4 | 污水箱涵综合治理工程 | 636.65 |
| 2 | 智慧管网 | 366.15 |
| 二 | 工程建设其他费 | 2303.3 |
| 1 | 建设用地费 | 25 |
| 2 | 建设单位管理费 | 174.77 |
| 3 | 工程监理费 | 199.95 |
| 4 | 工程勘察费 | 679.13 |
| 4.1 | 工程测量、地质勘察费 | 166.27 |
| 4.2 | 现状管线补充排查、检测 | 470.36 |
| 4.3 | 水质、水量监测费 | 42.5 |
| 5 | 工程设计费 | 714.64 |
| 6 | 建设项目前期工作咨询费 | 117.63 |
| 6.1 | 项目建议书报告编制费 | 12.68 |
| 6.2 | 可行性研究报告编制费 | 25.48 |
| 6.3 | 施工图审查费（含工程勘察、施工图设计） | 5.06 |
| 6.4 | 深基坑审查费 | 1.01 |
| 6.5 | 水土保持补偿费 | 5.81 |
| 6.6 | 水土保持方案编制费 | 29.76 |
| 6.7 | 水土保持监测费 | 26.57 |
| 6.8 | 水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费 | 11.26 |
| 7 | 环境影响咨询服务费 | 12.01 |
| 8 | 场地准备及临时设施费 | 68.81 |
| 9 | 工程造价咨询服务费 | 61.93 |
| 9.1 | 施工总承包最高投标限价编制或审核 | 6.88 |
| 9.2 | 施工总承包项目全过程造价控制 | 34.4 |
| 9.3 | 竣工决算编制费 | 20.64 |
| 10 | 工程保险费 | 55.05 |
| 11 | 招标代理服务费 | 27.82 |
| 11.1 | 工程招标 | 22.7 |
| 11.2 | 服务招标 | 5.11 |
| 12 | 社会影响评价报告 | 7.79 |
| 13 | 第三方检测、监测 | 57.8 |
| 14 | 交通疏解及保通措施费 | 50 |
| 15 | 规划验收红线定位费 | 1 |
| 16 | 房屋鉴定及赔偿 | 50 |
| 三 | 预备费 | 803.24 |
| 四 | 专项费用 | 285 |
| 1 | 管线迁改 | 285 |
| 五 | 总投资 | 17152.98 |

| - 鄂州市长江经济带观澜片区污水管网改造工程初步设计 审定前后对照表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 初设投资-评审前 |  | 初设投资-核定概算 | 增减额度 | 增减幅度(%) | 原因分析 |
| 一 | 工程费用 | 13859.21 |  | 13761.44 | -97.77 | -0.71% |  |
| 1 | 管网综合整治工程 | 13493.07 |  | 13395.3 | -97.77 | -0.72% |  |
| 1.1 | 管道清淤及修复 | 1700.4 |  | 1696 | -4.4 | -0.26% | 槽钢及拉森钢板桩使用费由8元/t*d降低为7元/t*d，降低投资4.4万元。 |
| 1.2 | 市政道路雨污分流改造 | 1498.32 |  | 1484.06 | -14.26 | -0.95% | 初设评审后，槽钢使用费由8元/t*d降低为7元/t*d，围挡由245元/m降低至230元/m，减少投资14.26万元。 |
| 1.3 | 小区雨污分流改造 | 9656.88 |  | 9578.58 | -78.3 | -0.81% | 初设评审后，槽钢使用费由8元/t*d降低为7元/t*d，围挡由245元/m降低至230元/m，减少投资78.3万元。 |
| 1.4 | 污水箱涵综合治理工程 | 637.46 |  | 636.65 | -0.81 | -0.13% | 拉森钢板桩使用费由8元/t*d降低为7元/t*d，降低投资0.81万元。 |
| 2 | 智慧管网 | 366.15 |  | 366.15 | 0 | 0.00% |  |
| 二 | 工程建设其他费 | 2313.37 |  | 2303.3 | -10.07 | -0.44% |  |
| 1 | 建设用地费 | 25 |  | 25 | 0 | 0.00% |  |
| 2 | 建设单位管理费 | 175.33 |  | 174.77 | -0.56 | -0.32% | 计费基数降低，减少投资约0.56万元 |
| 3 | 工程监理费 | 201.2 |  | 199.95 | -1.25 | -0.62% | 计费基数降低，减少投资约1.25万元 |
| 4 | 工程勘察费 |  | 679.96 | 679.13 | -0.83 | -0.12% | 计费基数降低，减少投资约0.83万元 |
| 4.1 | 工程测量、地质勘察费 |  | 167.1 | 166.27 | -0.83 | -0.50% | 计费基数降低，减少投资约0.83万元 |
| 4.2 | 现状管线补充排查、检测 |  | 470.36 | 470.36 | 0 | 0.00% |  |
| 4.3 | 水质、水量监测费 |  | 42.5 | 42.5 | 0 | 0.00% |  |
| 5 | 工程设计费 |  | 718.96 | 714.64 | -4.32 | -0.60% | 计费基数降低，减少投资约4.32万元 |
| 6 | 建设项目前期工作咨询费 |  | 118.19 | 117.63 | -0.56 | -0.47% | 计费基数降低，减少投资约0.56万元 |
| 6.1 | 项目建议书报告编制费 |  | 12.75 | 12.68 | -0.07 | -0.53% | 计费基数降低，减少投资约0.07万元 |
| 6.2 | 可行性研究报告编制费 |  | 25.62 | 25.48 | -0.14 | -0.54% | 计费基数降低，减少投资约0.14万元 |
| 6.3 | 施工图审查费（含工程勘察、施工图设计） |  | 5.1 | 5.06 | -0.04 | -0.85% | 计费基数降低，减少投资约0.04万元 |
| 6.4 | 深基坑审查费 |  | 1.02 | 1.01 | -0.01 | -0.85% | 计费基数降低，减少投资约0.01万元 |
| 6.5 | 水土保持补偿费 |  | 5.81 | 5.81 | 0 | 0.00% |  |
| 6.6 | 水土保持方案编制费 |  | 29.86 | 29.76 | -0.1 | -0.33% | 计费基数降低，减少投资约0.10万元 |
| 6.7 | 水土保持监测费 |  | 26.72 | 26.57 | -0.15 | -0.55% | 计费基数降低，减少投资约0.15万元 |
| 6.8 | 水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费 |  | 11.32 | 11.26 | -0.06 | -0.52% | 计费基数降低，减少投资约0.06万元 |
| 7 | 环境影响咨询服务费 |  | 12.75 | 12.01 | -0.74 | -5.80% | 计费基数降低，减少投资约0.74万元 |
| 8 | 场地准备及临时设施费 |  | 69.3 | 68.81 | -0.49 | -0.71% | 计费基数降低，减少投资约0.49万元 |
| 9 | 工程造价咨询服务费 |  | 62.37 | 61.93 | -0.44 | -0.71% | 计费基数降低，减少投资约0.44万元 |
| 9.1 | 施工总承包最高投标限价编制或审核 |  | 6.93 | 6.88 | -0.05 | -0.71% | 计费基数降低，减少投资约0.05万元 |
| 9.2 | 施工总承包项目全过程造价控制 |  | 34.65 | 34.4 | -0.24 | -0.71% | 计费基数降低，减少投资约0.24万元 |
| 9.3 | 竣工决算编制费 |  | 20.79 | 20.64 | -0.15 | -0.71% | 计费基数降低，减少投资约0.15万元 |
| 10 | 工程保险费 |  | 55.44 | 55.05 | -0.39 | -0.71% | 计费基数降低，减少投资约0.39万元 |
| 11 | 招标代理服务费 |  | 27.86 | 27.82 | -0.05 | -0.17% | 计费基数降低，减少投资约0.05万元 |
| 11.1 | 工程招标 |  | 22.74 | 22.7 | -0.03 | -0.15% | 计费基数降低，减少投资约0.03万元 |
| 11.2 | 服务招标 |  | 5.13 | 5.11 | -0.01 | -0.23% | 计费基数降低，减少投资约0.23万元 |
| 12 | 社会影响评价报告 |  | 7.82 | 7.79 | -0.03 | -0.36% | 计费基数降低，减少投资约0.03万元 |
| 13 | 第三方检测、监测 |  | 58.21 | 57.8 | -0.41 | -0.71% | 计费基数降低，减少投资约0.41万元 |
| 14 | 交通疏解及保通措施费 |  | 50 | 50 | 0 | 0.00% |  |
| 15 | 规划验收红线定位费 |  | 1 | 1 | 0 | 0.00% |  |
| 16 | 房屋鉴定及赔偿 |  | 50 | 50 | 0 | 0.00% |  |
| 三 | 预备费 |  | 808.63 | 803.24 | -5.39 | -0.67% | 计费基数降低，减少投资约5.39万元 |
| 四 | 专项费用 |  | 285 | 285 | 0 | 0.00% |  |
| 1 | 管线迁改 |  | 285 | 285 | 0 | 0.00% |  |
| 五 | 总投资 |  | 17266.22 | 17152.98 | -113.23 | -0.66% | 初设评审后，投资共减少113.23万元 |