鄂州市2025年4月供水可靠性关键指标数据

| 序号 | 指标名称（单位） | 计算结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供水可靠率(%) | 99.991 |
| 2 | 用户平均计划停水时长（min／户） | 0.9308 |
| 3 | 用户平均计划停水次数（次／户） | 0.0055 |
| 4 | 管网压力合格率（％） | 100 |
| 5 | 管网水质合格率（％） | 100 |
| 《执行标准城市供水系统用户端可靠性评价规程》TCUWA 20060－2023 《城市供水水质标准》CJ／T206－2005 《城镇供水服务标准》DB34／5025－2015 水质合格数据鄂州市水质检测中心提供 |  |  |