2025年鄂州市主城区游泳场所第一期暑期水质抽检结果公示
为加强游泳场所卫生管理，预防介水传染病传播，保障人民群众的健康权益，鄂州市疾控预防控制中心（市卫生监督所）于7月17日对主城区游泳场馆开展了暑期专项卫生监督监测工作，现将各游泳场馆水质抽检结果公示如下。
一、采样位置：游泳池水
	序号
	被监督单位名称
	地址
	采样日期
	浑浊度（NTU）≤1
	PH
7.0~7.8
	游离性余氯
（mg/L）0.3～1.0
	尿素
（mg/L）≤3.5
	菌落总数
（cfu/ml）≤200
	大肠菌群
	备注

	1
	鄂州市然梦园游泳馆
	鄂州市滨湖西路139号
	2025.7.17
	0.66
	7.30
	0.81
	22.67ug
	2
	<3
	 

	2
	湖北长城花园酒店有限公司
	鄂州市凤凰路76号
	2025.7.21
	0.22
	7.30
	0.36
	8.00ug
	2
	<3
	 

	3
	武汉孜悦健身服务有限公司（大泳池）
	湖北省鄂州市临空经济区临空大道39号鄂州皇冠假日酒店15楼
	2025.7.17
	0.68
	7.41
	0.31
	8.59ug
	<1
	<3
	 

	4
	东香国际大酒店游泳馆（大泳池）
	鄂东大道9号
	2025.7.21
	0.56
	7.63
	0.63
	60.36ug
	<1
	<3
	 

	5
	鄂州市世纪阳光游泳健身会所
	鄂州市文化路世纪阳光小区
	2025.7.21
	1.21
	7.01
	0.48
	20.88ug
	<1
	<3
	 

	6
	鄂州启航体育发展有限公司
	鄂州市鄂城区吴都大道9号6号厂房
	2025.7.17
	0.24
	7.34
	0.87
	15.03ug
	4
	<3
	 

	7
	鄂州星诚体育发展有限公司
	鄂州市临空经济区鄂东大道大桥路吾悦广场Z401商铺
	2025.7.17
	0.64
	7.11
	0.37
	24.81ug
	40
	<3
	 

	8
	鄂州市城控文化体育发展有限公司
	鄂城区司徒村牛头山恒大首府二期
	2025.7.21
	0.67
	6.51
	0.35
	128.10ug
	48
	<3
	 

	9
	湖北幻乐之洲游乐有限公司
	鄂城区樊口街道樊口武昌鱼公园3号廊亭
	2025.7.17
	0.93
	7.28
	0.81
	61.67ug
	<1
	<3
	 


 
二、采样位置：浸脚池
	序号
	被监督单位名称
	地址
	采样日期
	浸脚池游离性余氯（mg/L）
5~10
	备注

	1
	鄂州市然梦园游泳馆
	鄂州市滨湖西路139号
	2025.7.17
	9.64
	 

	2
	鄂州启航体育发展有限公司
	鄂州市鄂城区吴都大道9号6号厂房
	2025.7.17
	6.25
	 

	3
	湖北幻乐之洲游乐有限公司
	鄂城区樊口街道樊口武昌鱼公园3号廊亭
	2025.7.17
	9.68
	 

	4
	武汉孜悦健身服务有限公司
	湖北省鄂州市临空经济区临空大道39号鄂州皇冠假日酒店15楼
	2025.7.17
	5.56
	 

	5
	鄂州市东香国际大酒店有限公司
	鄂州市鄂东大道9号
	2025.7.21
	9.66
	 

	6
	鄂州星诚体育发展有限公司
	鄂州市临空经济区鄂东大道大桥路吾悦广场Z401商铺
	2025.7.17
	6.24
	 

	7
	湖北长城花园酒店有限公司
	鄂州市凤凰路76号
	2025.7.21
	8.98
	 

	8
	鄂州市城控文化体育发展有限公司
	鄂城区司徒村牛头山恒大首府二期
	2025.7.21
	4.72
	 

	9
	世纪阳光游泳池
	世纪阳光小区8栋旁
	2025.7.21
	6.24
	 


 
注：检测项目检出限见下表，N.D表示检测结果低于检出限。
	序号
	检测项目
	单位
	检出限
	备注

	1
	色度
	度
	5
	/

	2
	浑浊度
	NTU
	0.5
	/

	3
	尿素
	mg/L
	0.08
	/


