2026年鄂州市主城区、临空经济区游泳场所第一期暑期水质抽检结果
为加强游泳场所卫生管理，预防介水传染病传播，保障人民群众的健康权益，鄂州市疾控预防控制中心（市卫生监督所）于7月20日对主城区（含临空经济区）游泳场馆开展了暑期专项卫生监督监测工作，现将各游泳场馆水质抽检结果公示如下。

采样位置：游泳池水

	序号
	被监督单位名称
	地址
	采样日期
	浑浊度（NTU）≤1
	PH
7.0~7.8
	游离性余氯
（mg/L）0.3～1.0
	尿素
（mg/L）≤3.5
	菌落总数
（cfu/ml）≤200
	大肠菌群
	备注

	1
	鄂州市然梦园游泳馆
	鄂州市滨湖西路139号
	2026.7.20
	0.414
	7.58
	1.0
	0.656
	12
	未检出
	 

	2
	鄂城区畅游健身中心
	鄂州市鄂城区飞鹅社区飞鹅商业街14幢1层8号
	2026.7.20
	0.209
	7.61
	0.3
	0.456
	73
	未检出
	 

	3
	武汉孜悦健身服务有限公司（大泳池）
	湖北省鄂州市临空经济区临空大道39号鄂州皇冠假日酒店15楼
	2026.7.20
	0.352
	6.97
	0.45
	1.48
	未检出
	未检出
	 

	4
	华宜高级中学有限公司
	鄂州市临空经济区新庙镇
	2026.7.20
	0.103
	7.77
	0.9
	＜0.08
	未检出
	未检出
	 

	5
	鄂州市世纪阳光游泳健身会所
	鄂州市文化路世纪阳光小区
	2026.7.20
	0.619
	7.09
	0.8
	0.954
	未检出
	未检出
	 

	6
	鄂州景阔体育发展有限公司
	鄂州市鄂城区吴都大道9号6号厂房
	2026.7.20
	0.174
	7.49
	0.3
	0.378
	未检出
	未检出
	 

	7
	鄂州星诚体育发展有限公司
	鄂州市临空经济区鄂东大道大桥路吾悦广场Z401商铺
	2026.7.20
	0.309
	6.83
	0.8
	0.452
	未检出
	未检出
	 

	8
	鄂州市城控文化体育发展有限公司
	鄂城区司徒村牛头山恒大首府二期
	2026.7.20
	0.263
	6.68
	0.5
	2.83
	28
	未检出
	 

	9
	湖北幻乐之洲游乐有限公司
	鄂城区樊口街道樊口武昌鱼公园3号廊亭
	2026.7.20
	0.745
	7.65
	1.0
	0.204
	未检出
	未检出
	 

	10
	鄂州力峰体育管理有限公司
	鄂州市鄂城区凤凰路76号莲花山风景区内碑林旁1层
	2026.7.20
	0.326
	7.96
	0.3
	0.681
	16
	未检出
	 


采样位置：浸脚池

	序号
	被监督单位名称
	地址
	采样日期
	浸脚池游离性余氯（mg/L）
5~10
	备注

	1
	鄂州市然梦园游泳馆
	鄂州市滨湖西路139号
	2026.7.20
	9.0
	 

	2
	鄂城区畅游健身中心
	鄂州市鄂城区飞鹅社区飞鹅商业街14幢1层8号
	2026.7.20
	7.0
	 

	3
	武汉孜悦健身服务有限公司
	湖北省鄂州市临空经济区临空大道39号鄂州皇冠假日酒店15楼
	2026.7.20
	6.5
	 

	4
	华宜高级中学有限公司
	鄂州市临空经济区新庙镇
	2026.7.20
	10.0
	 

	5
	鄂州市世纪阳光游泳健身会所
	世纪阳光小区8栋旁
	2026.7.20
	10.0
	 

	6
	鄂州景阔体育发展有限公司
	鄂州市鄂城区吴都大道9号6号厂房
	2026.7.20
	7.6
	 

	7
	鄂州星诚体育发展有限公司
	鄂州市临空经济区鄂东大道大桥路吾悦广场Z401商铺
	2026.7.20
	9.0
	 

	8
	鄂州市城控文化体育发展有限公司
	鄂城区司徒村牛头山恒大首府二期
	2026.7.20
	0.00
	 

	9
	湖北幻乐之洲游乐有限公司
	鄂城区樊口街道樊口武昌鱼公园3号廊亭
	2026.7.20
	6.0
	 

	10
	鄂州力峰体育管理有限公司
	鄂州市鄂城区凤凰路76号莲花山风景区内碑林旁1层
	2026.7.20
	0.00
	 


 注：检测项目检出限见下表，N.D表示检测结果低于检出限

	序号
	检测项目
	单位
	检出限
	备注

	1
	色度
	度
	5
	/

	2
	浑浊度
	NTU
	0.5
	/

	3
	尿素
	mg/L
	0.08
	/


