## Sheet2
执法支队检查信息公示表
（2022年1月1日---9月30日）
序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 检查依据 | 检查 内容 | 检查 类型 | 承办处室 | 执法 人员 | 执法文书名称 及文号 | 检查结果 | 备注
1 | 鄂州市宏泰烟花爆竹有限公司 | 2022.3.30 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 现场安全检查 | 双随机检查 | 鄂州市安全生产执法支队 | 刘智余、张文良 | （鄂州）应急现记〔2022〕支队01 号;（鄂州）应急责改〔2022〕支队01号;（鄂州）应急复查〔2022〕支队01号 | 1.厂区入口疫情防控温度计需要更换；2.烟花爆竹需轻拿轻放，并做好堆码；
2 | 湖北鄂燕黄石油销售有限公司 | 2022.4.1 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 现场安全检查 | 双随机检查 | 鄂州市安全生产执法支队 | 刘智余、张文良 | （鄂州）应急现记〔2022〕支队02 号;（鄂州）应急责改〔2022〕支队02号;（鄂州）应急复查〔2022〕支队02号 | 1.加油站长安全职责内容不规范；2.2022年3月班组安全活动记录检查审核不及时；3.2022年3月5日隐患治理后闭环不及时；
3 | 鄂州海大饲料有限公司 | 2022.5.20 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 现场安全检查 | 双随机检查 | 鄂州市安全生产执法支队 | 张文良、熊伟 | （鄂州）应急现记〔2022〕支队03 号; | 检查当日，现场未进行生产，但需要继续加强货物堆码摆放；强化现场废旧设备清理
4 | 湖北三和管桩有限公司 | 2022.5.7 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 现场安全检查 | 双随机检查 | 鄂州市安全生产执法支队 | 刘智余、熊伟 | （鄂州）应急现记〔2022〕支队04 号; | 检查当日，由于鄂州市华容区疫情管控原因，该公式未进行生产、检修，工人疫情隔离未到厂。
5 | 湖北华重工有限公司 | 2022.8.9 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 现场安全检查 | 联合双随机检查 | 鄂州市安全生产执法支队 | 刘智余、张文良 | （鄂州）应急现记〔2022〕支队05号;（鄂州）应急责改〔2022〕支队05号;（鄂州）应急复查〔2022〕支队05号 | 1.机加工tbs车间电焊机操作人员佩戴手套不规范，要加强管理；2.安全生产管理制度、操作规程要依据安全生产标准，加快修编。
6 | 鄂州市华重充填工程材料有限公司 | 2022.8.9 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 现场安全检查 | 联合双随机检查 | 鄂州市安全生产执法支队 | 刘智余 熊伟 | （鄂州）应急现记〔2022〕支队06号; | 1.检查当日，该公司由于经营原因，处于停产状态；2.依据法规要求，该单位生产领域不需要取得安全生产许可证；
7 | 鄂城区泽林镇周克敏烟花爆竹零售店 | 2022.4.7 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 鄂州市安全生产执法支队 | 刘智余、张文良 | （鄂州）应急现记〔2022〕支队08号;（鄂州）应急责改〔2022〕支队08号;（鄂州）应急复查〔2022〕支队08号；（鄂州）应急罚当〔2022〕01号； | 1.随意变更零售点和经营场所，将烟花爆竹放在周氏日杂售卖，未重新办理零售许可 | 给予该公式罚款人民币一千元。
8 | 湖北世纪新雷山水泥有限公司 | 2022.10.24 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 现场安全检查 | 联合双随机检查 | 鄂州市安全生产执法支队 | 刘智余、张文良 | （鄂州）应急现记〔2022〕支队09号; | 1.一期生料拆除现场进出口未设置安全警示标示；2.一期生料拆除现场两个乙炔瓶软管龟裂，需要更换；3.一期生料拆除现场废料需要及时清理，不得堵塞通道；4.窑头锅炉废气管道弯曲部外保温白铁皮裸露（锐利）。
9 | 武钢资源集团大冶铁矿迎宾门采取 | 2022.10.24 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 现场安全检查 | 联合双随机检查 | 鄂州市安全生产执法支队 | 刘智余、熊伟 | （鄂州）应急现记〔2022〕支队010号;（ | 检查当日，该公司没有生产，处基建阶段，正在进行教育培训。1.该公司获得了采矿许可证、非煤矿山建设安全项目设施设计审核意见书；2.建立了隐患排查治理、领导带班下井、安全确认等生产管理制度。
10 | 鄂州市新拓废旧金属回收公司 | 2022.10.26 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 现场安全检查 | 联合双随机检查 | 鄂州市安全生产执法支队 | 刘智余、熊伟 | （鄂州）应急现记〔2022〕支队012号; | 1.检查当日，由于钢铁市场行情，该公司处于停产状态。
11 | 宝武水务科技有限公司鄂州分公司 | 2022.10.26 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 鄂州市安全生产执法支队 | 刘智余、熊伟 | （鄂州）应急现记〔2022〕支队013号; | 1.该公司取得了安全生产许可证；2.该公司建立了安全生产责任制、教育培训、隐患排查等制度。
12 | 湖北中平鄂钢联合焦化有限公司 | 2022.10.26 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 现场安全检查 | 专项检查 | 鄂州市安全生产执法支队 | 刘智余、熊伟 | （鄂州）应急现记〔2022〕支队014号; | 1.该公司取得了危险化学品安全生产许可证；2.该公司建立安全生产责任制、教育培训、隐患排查等制度。