鄂州发改能源〔2018〕345号

关于鄂州市城区、农村配电网建设与改造

项目核准的批复

国网鄂州供电公司：

你公司《国网鄂州供电公司关于鄂州市城区、农村配电网建设与改造项目核准的请示》（鄂电司鄂州供〔2018〕50号）及相关附件资料收悉。按照省能源局、国网湖北省电力有限公司关于补办手续要求，经研究，现依据《企业投资项目核准和备案管理办法》相关规定原则同意建设鄂州市城区、农村配电网建设与改造项目，现对该项目核准如下：

一、建设内容及规模

该批项目共计39个批次，项目建设总规模如下：新建、改造10千伏线路901.97公里，新建、改造配电变压器824台、容量16.82万干伏安，新建、改造低压线路1106.64公里，新建开闭所5座、环网箱105台、柱上开关1051台、开关柜75台、电缆通道16.20公里，以及新建、改造相关配套设备。

二、建设地点

鄂城区、华容区、梁子湖区、鄂州经济开发区、鄂城新区、红莲湖新区、三江港新区、梧桐湖新区、花湖开发区、葛店经济技术开发区。

三、总投资及资金来源

- 项目总投资77871万元，资金来源为专项建设基金3468万元，企业自有资本金10004万元、银行贷款64399万元。

- 四、规定要求

- 项目单位在项目建设和运营中要严格落实各项节能综合利用措施，使项目达到国家规定的节能水平。按照环境影响报告书和批复的要求，在项目建设和运营中落实各项环境保护措施。在建设和运营中落实各项安全保护措施，确保整个项目及设施安全运行。

- 项目予以核准决定或者同意变更决定之日起2年未开工建设，需要延期开工建设的，按要求须申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，期限最长不得超过1年。

- 专此批复。

- 附件：1、鄂州市城区、农村配电网建设与改造项目汇

- 总表

- 2、项目招标核准意见表

- 鄂州市发展和改革委员会

- 2018年12月14日

- 鄂州市发展和改革委员会           2018年12月14日印发