鄂州发改审批〔2020〕399号

关于鄂州2019年度第二批农村配电网建设

与改造工程项目核准的批复

国网鄂州供电公司：

你公司报来的《国网鄂州供电公司关于鄂州2019年度第二批农村配电网建设与改造工程核准的请示》（鄂电司鄂州供[2020]84号）及相关材料已收悉。根据评审会专家评审意见，现就该项目核准事项批复如下：

- 该项目的实施能够适应鄂州农村用电增长需求，提升农村地区供电裕度、供电质量及供电可靠性，进一步完善农村地区电网结构，提高农村配电网质量。原则同意国网鄂州供电公司建设鄂州2019年度第二批农村配电网建设与改造工程项目。

项目代码:2020-420700-44-02-072592

- 建设规模及内容：本项目主要包括18项，含74个子项目。其中新建10千伏架空绝缘线路 16.88公里，新建10千伏电缆线路22公里；新建电缆通道 2.79 公里；新增柱上开关28台，新增配电变压器17台，容量 4000 千伏安， 更换配电变压器7台，容量1900千伏安，新建及改造0.4 千伏架空绝缘线路25.37公里，0.4 千伏电缆线路 25.3 公里；FTU28 台，TTU51台。

- 项目总投资及资金来源：本批项目总投资4628.7万元，其中设备重过载工程860.12万元，消除设备安全隐患改造工程778.50万元，解决低电压工程129.13万元，新增供电能力工程2860.98万元。

- 该项目必须依法招标。

五、如需对本项目核准文件所规定的有关内容进行调整，请按照有关规定，及时以书面形式向我委提出调整申请，我委将根据项目具体情况，出具书面确认意见或者重新办理核准手续。

六、本核准文件有效期2年。在核准文件有效期内未开工建设的，应在核准文件有效期届满30个工作日之前向我委申请延期。

附件：招标事项核准意见表

鄂州市发展和改革委员会

2020年12月29日

鄂州市发展和改革委员会          2020年12月29日印发

附件：

招标事项核准意见表

项目名称：鄂州2019年度第二批农村配电网建设与改造工程项目

|  | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用 招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 |  |
| 勘察 | √ |  | √ |  | √ |  |  |
| 设计 | √ |  | √ |  | √ |  |  |
| 建筑工程 | √ |  | √ |  | √ |  |  |
| 安装工程 | √ |  | √ |  | √ |  |  |
| 监理 | √ |  | √ |  | √ |  |  |
| 主要设备 | √ |  | √ |  | √ |  |  |
| 重要材料 | √ |  | √ |  | √ |  |  |
| 其它 | √ |  | √ |  | √ |  |  |
| 说明： 请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章，规范招投标行为。 盖 章 2020年12月29日 |  |  |  |  |  |  |  |